宁德高速公路周宁服务区提升改造工程施工协作队伍选择

采购文件

采购人：宁德市高速公路养护工程有限公司

2022年9月

目  录

一、竞价公告

二、采购须知

三、评审办法及标准

四、合同协议书（格式）

五、工程量清单

六、报价文件格式

- 一、竞价公告

- 一、采购条件：宁德高速公路周宁服务区提升改造工程施工协作队伍选择已经批准建设，建设资金已落实。该项工程施工协作队伍选择已具备采购条件，宁德高速公路养护工程有限公司(以下简称“招标人”)根据《宁德市高速公路养护工程有限公司施工协作队伍采购管理办法》规定，从宁德市高速公路养护工程有限公司土建工程项目非招标采购供应商库（养护房屋修缮类）中抽取20家企业参与本项目询价，现请你单位按招标文件规定。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：

1.本次采购共划分为1个合同包，主要实施范围为：

（1）宁武高速周宁服务区利用原建筑重新规划商业档口布局，公共部分、商超、部分档口重新装修，室外局部绿化、标志标牌进行提升改造。

2.本项目最高控制价：人民币3024440元（不含税），专业暂估价不参与调价。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

（二）采购范围：

包括工程实施、安全布控、试验检测、内业资料、驻地建设、人员设备转场等为完成本工程所需的全部人工、材料（采购人提供的材料除外）和机械设备。

（三）项目工期：

项目工期：宁武高速周宁服务区2022年11月30日前完成。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。

- 报价人的资格要求：

- 本项目在宁德市高速公路养护工程有限公司供应商库（土建工程路房屋建筑装修类）内进行采购，若报价人不在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库(房屋建筑装修类）内的，其报价文件将被拒绝。

2、具备近3年（2019年9月14日至2022年9月14日）以来从事房屋修缮、改造相关业绩，单项合同结算金额必须达到200万元及以上，以提供的施工合同及甲方签认盖章的结算资料的复印件作为证明材料，数量以结算资料为准（时间以交工验收时间准）。

3、由福建省高速公路集团有限公司、福建省高速公路养护工程有限公司发布的参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价。

4、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

5、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的，不得参加报价。

6、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用单信封、资格后审，“综合评分法”的评审方法。

五、报价保证金

1、参加本项目的报价人须按规定交纳报价保证金人民币1万元，否则将予以拒绝。

2、报价保证金必须在本采购文件确定的期限前汇入以下账户。

户名：宁德市高速公路养护工程有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部

账  号：35001682433050000662

3、报价保证金交纳到账时间：2022年 9 月 20 日10 时00分前（北京时间）。

六、采购文件的获取

1、请你司持营业执照（副本）、资质证书（副本原件）、安全资质证书、经办人身份证（原件）及盖有单位公章的上述资料复印件，于2022年9月15日至2022年9月17日早上8:30-11:30下午15：30-5:30（北京时间）前到宁德市高速公路养护工程有限公司领取竞价文件，逾期不予受理。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2、报价文件递交的截止时间为2022年 9 月20日10时00分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至宁德高速管理公司指定开标地点（宁德市后岗开发区贵岐路1号经开公司1楼会议室）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

特别提醒：因疫情防控要求，来自中、高风险地区的报价人递交报价文件前应先行出示48小时内出具的核酸检测报告和健康码（绿码），否则采购人或代理机构有权拒绝接受报价文件。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2022年 9 月 20日10时00分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其报价文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建高速养护网（网址：https://www.fjgsyh.com/）。

十、联系方式

采购人：宁德市高速公路养护工程有限公司

地  址：宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二宁德市高速公路养护工程有限公司

电  话：15159303769

联系人：蔡先生

- 二、采购须知

- 采购须知表

| 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：宁德市高速公路养护工程有限公司 地址：宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二宁德市高速公路养护工程有限公司 电话：15159303769 联系人：蔡先生 邮编：352100 |
| 1.2 | 项目名称：宁德高速公路周宁服务区提升改造工程协作队伍选择。 |
| 1.3 | 项目地点：宁武高速周宁服务区（A、B区） |
| 1.4 | 资金来源：福建省高速公路专项工程费用。 |
| 2 | 采购范围：包括工程实施、安全布控、试验检测、内业资料、驻地建设、人员设备转场等为完成本工程所需的全部人工、材料（采购人提供的材料除外）和机械设备。 |
| 3 | 本项目所施工内容工期： 宁武高速周宁服务区2022年11月30日前完成。 |
| 4 | 质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。 |
| 5.1 | 本采购采用一次性报价。 本项目最高控制价：宁武高速周宁服务区人民币3024440（不含税）。 报价人的总价超过最高控制价的，报价文件将被否决。 |
| 5.2 | 本项目的报价内容包括：为完成本项工程的所有工序的劳务（含安全布控）、材料（采购人提供的材料除外）、机械设备、质检（自检）、安装、缺陷修复、安全布控、管理、驻地建设、保险、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 6 | 成交人施工进度、施工质量不满足要求，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。 |
| 7 | 递交报价文件时间和地点：详见采购公告。 |
| 8 | 开启报价文件时间和地点：详见采购公告。 并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。 |
| 9 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起 30 天内。 |
| 10 | 报价文件截止时间的推迟：应在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位送达该通知。 |
| 11 | 采购文件的组成：①采购公告、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书（格式）、⑤工程量清单、⑥报价文件格式。 |
| 12 | 报价文件采用单信封的形式，其组成为：①报价函、②标价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④“信用中国”网页截图⑤业绩证明材料（若有）⑥报价保证金交纳证明、⑦退还报价保证金承诺书。 |
| 13 | 本项目报价保证金：1万元人民币。 报价保证金的形式：以现金方式用电汇或银行转账的形式从单位基本户发出。 报价保证金的递交截止时间为：2022年 9 月 19日10时00分之前。 开户银行及账号如下： 开户名：宁德市高速公路养护工程有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部 账 号：35001682433050000662 注：报价保证金单据汇款附言上请注明“宁德高速公路周宁服务区提升改造工程报价保证金”。 |
| 14 | 报价文件单位公章应加盖完整；报价文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份， 须密封并统一包封。 封套上写明： 采购人地址：宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二宁德市高速公路养护工程有限公司 采购人名称：宁德市高速公路养护工程有限公司 报价文件在2022年 9 月 19 日10时00分前不得开启。 在封套缝位置加盖密封章，但不得体现报价人单位名称。 |
| 15 | 履约保证金：成交供应商应在收到成交通知书15个日历天内，向采购人缴纳合同总价5%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函)，若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。 履约保证金在本项目业主验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还。 |
| 16 | 缺陷责任期：以业主验收合格之日起壹年。 |
| 17 | 质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期满后14个工作日内一次性无息退还。 |
| 18 | 工程变更 1．由成交人实施的采购范围以外的工程项目，变更单价的作价原则为：按照采购人编制最高控制价的作价原则，并按成交价与采购人的最高控制价的比例作为下浮系数给予计算。 2.成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，如需变更，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则： ①与合同清单细目相同的，按合同单价计。 ②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。 ③合同清单细目中没有的，按照本项目编制最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份所属地区交通、建设工程造价管理站发布的综合价格，并按照成交价与本项目最高控制价的比例进行下浮。 |
| 19 | 违约责任及索赔： 1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任： （1）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），应向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 （2）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表1《施工合作队伍考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。 2.索赔 （1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。 （2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 （3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按如下程序和时限以书面形式向成交人索赔。 ①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知； ②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复； ④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。 |
| 20 | 施工人员 详见附表2《成交人应提供的管理人员表》。 1.成交人进场后，应将进场的劳务人员报备采购人，在施工过程中，成交人提供的劳务人员必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加劳务人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2.本项目各施工点至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，报价人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.成交人至少提供路桥工程师及以上专业职称的项目负责人1名，路桥工程师及以上专业职称的项目技术人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员1名。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 |
| 21 | 机械设备 1.成交人进场后，应将进场的设备清单报备采购人，在施工过程中，成交人提供的机械设备必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2. 本项目各施工点至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在单价中，不再另行支付。 |
| 22 | 施工材料 1.采购人提供材料：详见清单，下料品牌详见附表一。 2.成交人提供材料：除采购人提供材料外，其余为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切后果均由成交人承担。 3.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。 |
| 23 | 采购人责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。 4.协助办理施工作业车辆在本路段免超时等手续。 5.配合、协调成交人做好与施工有关的周边关系，帮助成交人创造良好的施工环境。 6.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。 7.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。 8.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 9.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 |
| 24 | 成交人责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。 4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。 5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。 6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。 8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。 9.严格按照高速交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。 10.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人、体弱病残及不法人员；禁止使用50岁以上的女性、60岁以上的男性，其中施工现场及安全风险较高的场所禁止使用45岁以上的女性、55岁以上的男性，成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 11.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。 12.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。 13.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。 |
| 25 | 环境保护、安全生产和文明施工 1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。 4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 |
| 26 | 工期延误 1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。 3.由于成交人原因造成工期延误，成交人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金按天计算为3万元/天。逾期交工违约金累计金额最高不超过3%签约合同价。采购人有权单方面解除合同，成交人不仅需要支付违约金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。采购人有权从应付给成交人的任何款项中或履约保证金或采用其他方法扣除此违约金。 |
| 27 | 工程质量 1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件执行。 2.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。 3.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 |
| 28 | 工程验收： 按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。 |
| 29 | 施工安全 1.成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。 2.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。 3.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。 4.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。 5.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。 6.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。 |
| 30 | 农民工工资 1.成交人应按有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。 2.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。 3.中间计量需附农民工工资发放表，农民工工资由采购人拨付至农民工工资专用账户。 |
| 31 | 其它： 1.业绩证明材料需提供施工合同（含标价的工程量清单）及甲方签认盖章的结算或交工验收资料（结算资料应含结算清单）的复印件并加盖公章，否则报价文件将被否决。采购人有权要求报价人提供原件核查，若报价人不予配合，报价文件将被否决。经采购人核实，若报价人所提供的业绩证明有虚假行为的，将没收该报价人的报价保证金，报价人两年内不得参与采购人组织的采购活动。 2.成交人无论任何理由选择放弃成交的，采购人将没收该报价人的报价保证金，当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，成交人两年内不得参与采购人组织的采购活动。 3.保险：成交人应按采购文件中要求购买保险，每个人保额应大于150万元，并自行为所有作业人员办理人身意外和工伤保险，支付保险费用，每个人保额应大于50万元。 4.本工程不得分包或转包。 5.本项目施工安全布控需严格按照高速交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。 |

- 附表1  服务区提升改造主要材料设备品牌规格表

服务区提升改造主要材料设备品牌规格

（提升类服务区）

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 品质等级 | 质量等级 | 产地 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 每种品牌推荐三种以上 |  |
| 1 | 钢筋 | 按设计图 |  | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 三钢、宝钢、鞍钢、众达、武钢 | 通用品牌 |
| 2 | 水泥 | 按设计图 |  | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 金牛、华润、万年青、海螺、建福、中国建材 | 通用品牌 |
| 3 | 商品砼 | 按设计图 |  | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 各地区商砼厂 | 通用品牌 |
| 4 | 电线电缆 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 太阳、德力西、福阳、上上缆、超阳 | 通用品牌 |
| 5 | 配电箱 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德 | 通用品牌 |
| 6 | 配电箱内元器件 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德 | 通用品牌 |
| 7 | 开关、插座、面板、 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 施耐德、正泰、鸿雁 公牛、西门子 | 通用品牌 |
| 8 | 防水涂料/防水卷材 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 合发、东方雨虹、德高、立邦、三棵树 | 通用品牌 |
| 9 | 阀门阀件 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 九牧、良工、海胜、神通、中核 | 通用品牌 |
| 10 | 给水PPR管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 11 | 排水UPVC管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 12 | 阻燃管、双壁波纹管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 亚通、联塑、日丰、伟星、中财 | 通用品牌 |
| 13 | 灭火器、消火栓箱 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 闽山牌、华泰牌、天广、国泰、一泰、 | 通用品牌 |
| 14 | 配电箱、控制箱 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 正泰、施耐德、 鸿雁、科力鑫、光合 | 通用品牌 |
| 15 | 火灾自动报警系统 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 北大青鸟、海康威视、泰和安、海湾、山鹰 | 通用品牌 |
| 16 | 乳胶漆 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 多乐士、嘉宝莉、三棵树、立邦、华润 | 通用品牌 |
| 17 | 真石漆 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 杜邦、三颗树、立邦 、金师傅、友隆 |  |
| 18 | 铝合金门窗及五金配件 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 闽铝、皇冠 、坚朗、圣保罗、中铝铝材 |  |
| 19 | 玻璃 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 新福兴、福耀、南玻、蓝星、鹰牌 |  |
| 20 | 瓷砖 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 冠军 马可波罗、简一、欧神诺、唯美@LD |  |
| 21 | 内墙涂料 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 立邦、华润、三颗树、晨阳水漆、友隆 |  |
| 22 | 木质门、钢质门 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | TATA、富新、欧派、大自然、顾家 |  |
| 23 | 灯具 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 欧普、三雄极光、鸿雁、雷士、飞利浦 |  |
| 24 | 应急照明集中控制主机、电源、灯具 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 东君、温特孚、三雄极光、鸿雁、辉日照明 |  |
| 25 | 风口/百叶/散流器/消声器/ | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 跃辉、上海显隆、欧盾、惠创、聚英 |  |
| 26 | 卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件） | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 箭牌、科勒、TOTO、安华、法恩莎 |  |
| 27 | 抗倍特板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 正航、富美华、嘉润、海格瑞恩、群裕 |  |
| 28 | 耐力板、亚克力板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 熊大大、爱硕、松夏、海格瑞恩、群裕 |  |
| 29 | 防火门 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 星月神、 三恒、双涛、创阳、蓝盾 |  |
| 30 | 新风空气处理机组（新风空调箱）、空气处理机组（空调箱）、风机盘管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 美的、格力、大金、百朗、约客 |  |
| 31 | 离心风机、轴流风机等 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 德力西、志高、艾美特、金盾、绿岛风 |  |
| 32 | 紫铜管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 宏泰、华鸿、华鑫、UPLI、碧灵 |  |
| 33 | 不锈钢管 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 福建万联管业、汇盛管业、金广大钢业、金德牌、伟星管业、 |  |
| 34 | 铝扣板、冲孔铝板、铝单板、铝方板、铝方通 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 铝艺、联兴、雅丽泰、佳雨、友邦 |  |
| 35 | 三聚氰胺板饰面 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 福人、欣美嘉、柏莱雅、百源、百强 |  |
| 36 | 蜂窝铝板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 雅丽泰、阿姆斯壮、龙牌、星牌、方大 |  |
| 37 | 石膏板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 泰山、和福多、 德装 、可耐福、龙牌 |  |
| 38 | 铝塑板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 吉祥、雅丽泰、 雅泰、吉意、蓝天七色 |  |
| 39 | 防静电架空活动地板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 立超、伟杰、汇丽、创新、沈飞 |  |
| 40 | 强化复合木地板 | 按设计图 | 高端等级 | 达到A级或优等或国标以上 | 原产原配 | 福人、大自然、壹百分、蓝豹、圣象 |  |

本合同所涉及的材料的必须在以上要求的品牌内，规格及各项技术要求必须满足国家行业推荐性标准：

1、供货商所供应的材料应满足产品质量标准、国家技术规范及技术标准或行业标准的要求；

2、供货商因按照技术、规格、品牌进行供货，不符合要求，拒不接收；

3、供货商保证其所供应的合同材料是全新的出厂验收合格产品。

4、货物到达需方指定地点后，需方将对货物数量进行清点、质量进行验收，若发现货物的品牌、规格型号和质量不符合规定的，需方有权要求供方将不合格的产品退回重发，由此产生的一切损失由供方承担。

- 附表2  成交人应提供的管理人员表（一个作业面最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量（人） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 1 | 房建工程师及以上，有三年以上高速公路房建项目施工经验 |
|  | 项目技术员 | 1 | 房建工程师及以上，有二年以上高速公路房建项目施工经验 |
|  | 项目安全员 | 1 | 持有建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。 |

- 注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目技术员（1名），项目安全员（1名）。

- 2、成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，现场技术员、现场安全员500元/天。

- 3、其余违约处罚参照附表1《施工协作队伍考核评价表》内容执行。

- 第三章  评审办法及标准

- （合理低价法）

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 评审价： 100 分。 |
| 评审基准价 计算方法 | 评审基准价的计算： 在询价现场，询价人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）报价人评审价的确定： 报价人评审价=报价函文字报价。 （2）评审价平均值的计算： 除询价现场被宣布为无效报价的报价之外，所有报价人评审价在询价人给定的最高控制价的75%～100%（含75%、100%）范围内的报价人去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效报价人少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评审基准价的确定： A＋B D= —————×（1-K） 2 式中：A—询价人的最高评审价（最高控制价）。 B—报价人评审价平均值。 D—评审基准价(取整到元) K—下浮系数。K的范围为2%-5% ，按0.5%为一档共7档，分别为：2.0 %、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%、4.5%、5.0%。下浮系数K值由询价人在开启报价文件前现场随机抽取确定（1号球代表2.0%、2号球代表2.5%、3号球代表3.0%、4号球代表3.5%、5号球代表4.0%、6号球代表4.5%、7号球代表5.0%）。 评审基准价计算结果精确到整数位，小数点后第一位数四舍五入。 若报价人的评审价低于询价人给定的最高评审价（最高控制价-暂定金）的75%（不含75%），报价人评审价得分为零分。 如果报价人认为评审基准价计算有误，有权在询价现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变。 |
| 评审价的偏差率 计算公式 | 偏差率=¦100%×（报价人评审价－评审基准价）/评审基准价¦ |
| 条款内容 | 评分标准 |
| 报价人评审价 得分计算方法 | 报价评审价得分（满分90分） 评审价得分计算公式如下： ¦ Dn- D ¦ F1=（100- ———————×100×E）*90% D 式中：F1 ---报价人评审价得分（结果精确到小数点后三位数，第四位数四舍五入）； Dn---报价人的评审价，报价人的评审价不在询价人给定最高控制价的75%～100%（不含75%、100%）范围内，报价人评审价得分为零分； D---评审基准价（精确到元）， 即 （1）如果报价人的评审价（Dn）＞评审基准价（D），则评审价得分（F1）=100－偏差率×100×E1； （2）如果报价人的评审价（Dn）≤评审基准价（D），则评审价得分（F1）=100－偏差率×100×E2。 其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。E1=2，E2=1。 注：1、本项目最高评审价A为：3024440元。 2、本评审办法中，询价人的最高评审价A、报价人评审价平均值B、评审基准价D、报价人评审价Dn均不含暂定金。 |
| 中选人 | 报价人评审价得分最高者为中选人，如报价相同，由评审小组现场抓阄确定最终中选人。 |
| 施工业绩得分 | 业绩评审价得分（满分10分） 除资格要求业绩外，具备近3年（2019年9月14日至2022年9月14日）以来从事房屋修缮、改造相关业绩，完成单个合同金额200万元及以上的房屋修缮、改造工程，每1项得2.5分，最高得10分。同一项目只加一次分。上述业绩应提供以下证明材料： 以报价人提供的施工合同及全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）中登记的业绩信息网页截图作为证明材料，若报价人提供的业绩未在全国公路建设市场信用信息管理系统中登记，应提供相关证明材料（以提供的施工合同为准（时间以合同的签订时间为准），否则不予认定。 |

2．评审依据：

评审的依据为询价文件（含有效的补充文件），评审小组判断报价人对询价文件的响应仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

3．评审原则：

（1）对所有有效报价的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照询价文件的要求和条件进行。

4．评审程序

（1）根据《询价文件》的要求和规定，评审小组首先对各报价人提交的《报价文件》进行初审。

初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格；符合性检查是依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定报价人是否对询价文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，评审小组可以对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向报价人质疑，要求报价人作出必要的澄清、说明或纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。书面承诺为其报价文件的组成部分。

（3）比较与评价。评审小组对初审合格的报价文件按照询价文件中规定的评审方法和标准进行综合比较和评价。

三、中选原则

(一)采购人（或其授权的评审小组）按照评审结果在福建高速养护网（网址：https://www.fjgsyh.com/）进行为期6天公示，公示期内无异议出售人将以书面形式向中选报价人发出《中选通知书》，并签订合同。

(二)签订合同时变更数量的权力

根据需要，询价人有权提出对采购项目作局部调整，但不得对询价文件和中选报价人的报价文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

- 四、合同协议书（格式）

工程施工协作合同协议书

甲方：宁德市高速公路养护工程有限公司     合同编号：

乙方：

宁德市高速公路养护工程有限公司（甲方）为实施       （项目名称），已接受        （乙方）对该项目施工的报价。甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《民法典》合同编制有关规定及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 工程概况

（一）本工程名称：                  。

（二）工程地点：                   。

（三）作业内容：                              。

第二条  合同组成

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1、本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2、成交通知书；

3、乙方提交的报价文件；

4、工程量清单计量规则；

5、技术规范；

6、图纸；

7、已标价工程量清单；

8、成交人有关人员、设备投入的承诺及成交人提交的经批准的施工组织设计。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第三条  合同工期

1、合同工期：                         。质量缺陷责任期：1年。

2、在履约过程中，遇到不可抗力或由于甲方原因造成的施工变更、返工、停工，工期顺延。

第四条  合同价款及工程数量

（一）本工程暂定金额（不含税）为           元（大写：                元整），税金据实结算，详见附件。结算单价待工程验收合格后以第三方价审单位编制的结算审核单价（不含税）下浮10%后按中标下浮率下浮。

工程单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、措施费、高速公路通行费、涉路工程施工审批、规费、利润、以及一定的风险费用等完成项目施工一切费用。

- 工程数量：工程完工后，工程量经双方共同确认。

（三）工程变更：与合同清单细目相同的，按合同单价计；与合同清单细目相似的，参照合同单价计；合同清单细目中没有的，单价按照编制清单预算单位进行组价，并按清单预算与中选价同口径下浮计算，数量为现场确认数量。

第五条  工程质量及验收

符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）及相关规范合格标准要求。

第六条  安全施工、环境保护、文明施工与职业病防治

（一）安全目标：乙方应严格执行有关安全生产、生活方面的法律、法规、条例、规范、标准等文件，对现场安全和环境采取有效保护措施，本合同的安全目标为无死亡和重伤事故。

（二）乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、安全布控、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规和各项规定，以及甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方、业主及上级主管部门安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员配备必要的安全防护和劳动保护用品，并为施工场地内自有人员办理人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足公路管理部门要求时，由此造成损失由乙方负责并承担由此产生的一切费用。

（四）在施工期间乙方必须遵守交通法规及公路管理部门各项规定，若因乙方违反交通法规及公路管理部门各项规定而发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等的费用均由乙方承担全部赔偿责任。

（五）在运行中的高速公路施工，乙方针对整改工作的特殊性应制定专项安全措施，并做好道路疏导及必要的安全防护措施；同时做好安全防护及员工相关安全防护用品配备满足要求，设置专职人员进行道路安全疏导防护及工人安全防护检查监督工作。积极管理，安全文明施工。如果因乙方管理不善造成任何事故的责任和因此而发生的任何相关费用，由乙方自行承担。

第七条 双方权利与义务

- 甲方：

- 甲方对乙方施工工程进行质量监督，对不符合设计要求的，甲方有权责令乙方整改。

- 检查承包合同的执行情况，参与工程验收。

- 按照合同约定及时支付工程费用。

- 乙方：

1、自行承担自有人员的吃、住、行及相关交通费用。

2、服从甲方及有关部门所下达的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。乙方可在施工过程中提出合理建议，若实施，必须得到甲方认可。

3、乙方应做到边施工边清理现场垃圾，若乙方未按有关部门要求清理，由此发生的费用由乙方承担。施工材料等应按甲方要求堆放，遵守甲方规定的制度，做到文明施工。

4、未经甲方书面授权，乙方不能以甲方的名义进行任何经济活动，不得将本工程分包给其他单位或个人，禁止转包，否则所引起的各种事项及经济、法律责任，均由乙方承担。

5、施工过程应做好安全防范工作，乙方未按相关规范规定做好安全防护造成安全事故由乙方承担责任。

6、按照有关规定为本项目购买保险。因施工原因造成周围环境、人员、财产等一切损失及影响交通安全的责任均由乙方负责。

7、 乙方在施工过程中使用的材料必需符合施工设计图及国家相关规范要求。乙方未按照合同约定的质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工，工期不予顺延。

8、在工程验收前，向甲方提交工程实施情况报告及交竣工资料。

9、及时支付劳务人员工资和材料款，并接受甲方监督。

第八条  工程价款的计量与支付

（一）计量

工程完工后，实体工程量经双方共同确认形成工程现场确认单。

（二）支付

1、乙方账户信息:

—户 名：                       ；

—开户行：                       ；

—帐 号：                        ；

—纳税人识别号：                  ；

—地址：                            。

2、经有关部门验收合格并通过交工验收后，乙方根据工程结算总金额开具增值税专用发票（税费据实结算），支付至结算金额的80%，待甲方收到乙方提供的付清农民工工资发放清单或凭证后，甲方支付乙方结算总金额的17%，余款待缺陷责任期满且经验收合格后1个月内予以支付。

第九条 违约责任与争议解决方式

（一）合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。

（二）在本合同执行过程中如发生争执，双方应协商解决。协商不成时，可请有关单位或部门调解，也可向工程所在地人民法院提出起诉。

（三）甲方违反本合同相关付款条款约定，每延期一日，应承担最终结算合同价款2‰的违约金，违约金总额最高不超过最终结算合同价款的10%。乙方未按双方共同确定的时间完成施工项目，每延误一天，应减收最终结算合同价款的2‰作为违约金，违约金总额最高不超过最终结算合同价款的10%。

第十条不可抗力

甲乙双方在遇到战争、火灾、洪水、地震、强台风等不可抗力的原因而不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，则可根据受影响的程度延期履行，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

若一方违约在先，不得以此后发生不抗力为由免除其违约责任。

第十一条 附则

（一）本合同未尽事宜，由双方届时商签补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同经双方代表人签字及加盖公章后生效，至工程款付清后终止。

（三）本合同共陆份，甲乙双方各执叁份。具有同等法律效力。

| 甲 方 单位名称：宁德市高速公路养护工程有限公司 法定代表人 或授权代表人： 手机： 电话： 企业邮箱： | 乙 方 单位名称： 法定代表人 或授权代表人： 手机： 电话： 企业邮箱： |
| --- | --- |

签订日期：      年  月   日

- 五、工程量清单

| 工程名称：周宁服务区提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 单项工程(A区) |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 | m3 | 8.790 | 136.00 | 1195.00 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除物 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 8.790 | 156.00 | 1371.00 |
| 新建墙体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙，3.6m、2.2m (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 9.060 | 701.00 | 6351.00 |
| 4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm 1:3现拌抹灰砂浆+5mm 1:2.5现拌抹灰砂浆 | m2 | 64.440 | 30.00 | 1933.00 |
| 5 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 64.170 | 4.00 | 257.00 |
| 6 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 |  | m2 | 83.000 | 672.00 | 55776.00 |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800深灰色地砖 | m2 | 621.250 | 142.00 | 88218.00 |
| 8 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600深灰色地砖 | m2 | 26.200 | 132.00 | 3458.00 |
| 9 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色瓷砖 | m2 | 157.720 | 142.00 | 22396.00 |
| 10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 157.720 | 34.00 | 5362.00 |
| 11 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 8.370 | 121.00 | 1013.00 |
| 12 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:咖色过门石 | m2 | 5.020 | 231.00 | 1160.00 |
| 13 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:鹅卵石铺地 | m2 | 30.060 | 203.00 | 6102.00 |
| 14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)鹅卵石铺地（基层做防水） | m2 | 30.060 | 34.00 | 1022.00 |
| 15 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | m2 | 2.310 | 192.00 | 444.00 |
| 16 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:咖色拉丝不锈钢嵌条 | m | 41.500 | 19.00 | 789.00 |
| 17 | 050201001001 | 园路 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)路面厚度、宽度、材料种类:黑色花岗岩(弧形) | m2 | 76.090 | 298.00 | 22675.00 |
| 18 | 050305003003 | 竹制飞来椅 |  | m | 36.830 | 263.00 | 9686.00 |
| 19 | 050305003001 | 竹制飞来椅 | (1)防腐木椅子 | m |  |  |  |
| 20 | 050201001002 | 园路 | (1)鹅卵石 | m2 | 219.260 | 155.00 | 33985.00 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板 | m2 | 606.150 | 96.00 | 58190.00 |
| 22 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)白色乳胶漆 | m2 | 606.150 | 42.00 | 25458.00 |
| 23 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)面层材料品种、规格:木纹铝方通、50*200*1.2间距125mm（含吊挂件） | m2 | 321.190 | 244.00 | 78370.00 |
| 24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:木纹铝方通(顶面喷黑) | m2 | 321.190 | 42.00 | 13490.00 |
| 墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600浅灰色墙砖 | m2 | 42.440 | 156.00 | 6621.00 |
| 26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:黑色磨砂不锈钢框 (2)玻璃品种、规格、颜色:12mm透明钢化玻璃 | m2 | 24.300 | 219.00 | 5322.00 |
| 27 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:白色人造石 (2)卡其色木饰面(3)支架、配件品种、规格:型材支架 | m2 | 5.060 | 1579.00 | 7990.00 |
| 28 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:白色烤漆木饰面门(含门锁） (3)镶嵌玻璃品种、厚度:长虹玻璃 | 樘 | 2.000 | 1238.00 | 2476.00 |
| 29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 384.410 | 37.00 | 14223.00 |
| 30 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子、二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、一底两面 | m2 | 534.170 | 38.00 | 20298.00 |
| 31 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)台柜规格:柜子（灰色烤漆木饰面、白色烤漆木饰面） | m2 |  |  |  |
| 32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) (2)面层材料品种、规格、颜色:白色铝板 | m2 | 4.790 | 401.00 | 1921.00 |
| 33 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)预留修缮 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:米黄色墙砖、300*600mm | m2 | 80.000 | 156.00 | 12480.00 |
| 34 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 (2)框材质、断面尺寸:1.2mm黑色不锈钢 (3)基层材料种类:18mm玻镁板 | m2 | 3.820 | 371.00 | 1417.00 |
| 35 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板 | m2 | 153.260 | 196.00 | 30039.00 |
| 36 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)详图S-04/g (2)隔断材料品种、规格、颜色:成品玻璃造型隔断 (3)白色人造石、长虹玻璃、古铜不锈钢 | m2 | 24.700 | 553.00 | 13659.00 |
| 37 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:浅色橡木板门(含门锁） | 樘 | 7.000 | 1238.00 | 8666.00 |
| 38 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色花岗岩 | m2 | 4.320 | 244.00 | 1054.00 |
| 39 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)灰色花岗岩(开水台) | m | 2.400 | 1418.00 | 3403.00 |
| 40 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)详图S-02/02 (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*60镀锌方管 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm银色拉丝不锈钢 | m2 | 1.460 | 421.00 | 615.00 |
| 41 | 001001 | 卡其色木饰面柜子(2400*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(2400*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 42 | 001002 | 卡其色木饰面柜子(2810*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(2810*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 43 | 001003 | 卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 44 | 001004 | 卡其色木饰面柜子(3130*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 45 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:卡其色木饰面 | m2 | 27.280 | 320.00 | 8730.00 |
| 46 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:卡其色木饰面门含门锁） | 樘 | 1.000 | 1238.00 | 1238.00 |
| 47 | 001005 | 卡其色木饰面柜子(6390*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(6390*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 48 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:暖灰色质感漆 | m2 | 11.760 | 104.00 | 1223.00 |
| 49 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:文化石 | m2 | 14.810 | 224.00 | 3317.00 |
| 50 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢(收边线) | m | 78.520 | 23.00 | 1806.00 |
| 51 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢板 | m | 109.610 | 47.00 | 5152.00 |
| 52 | 011207001005 | 墙面装饰板 |  | m2 | 23.320 | 414.00 | 9654.00 |
| 53 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:深色岗岩 | m2 | 2.430 | 244.00 | 593.00 |
| 54 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)框材质:古铜色不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃 | m2 | 20.196 | 825.00 | 16662.00 |
| 55 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)腻子种类、遍数:腻子、二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、一底两面 | m2 | 58.290 | 38.00 | 2215.00 |
| 56 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)部位:独立柱 (2)踢脚线高度:80mm (3)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢板 | m | 16.560 | 47.00 | 778.00 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | BH001 | 成品按摩椅 | (1)成品按摩椅 | 个 |  |  |  |
| 58 | BH002 | 成品植物花箱 | (1)成品植物花箱 | 个 | 11.000 | 911.00 | 10021.00 |
| 59 | BH003 | 成品小书架 | (1)成品植物花箱 | 个 |  |  |  |
| 上下高速材料二道运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 1800.000 | 12.00 | 21600.00 |
| 停车场提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | BH004 | 标志标牌 |  | 项 |  |  |  |
| 62 | BH005 | 疫情防控系统 |  | 项 |  | 48000.00 | 0 |
| 63 | BH006 | 交通标线完善 |  | 项 |  |  |  |
| 64 | BH019 | 绿化工程 |  | 项 |  | 144000.00 | 0 |
| 外立面提升改造或主题造景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | BH008 | 主楼夜景亮化工程 |  | 项 |  |  |  |
| 66 | BH009 | 房屋修缮 |  | 项 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030404017001 | 配电箱 | (1)总配电箱AP | 台 | 1.000 | 209.00 | 209.00 |
| 68 | 030404017002 | 配电箱 | (1)配电箱YPX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 69 | 030404017003 | 配电箱 | (1)配电箱DKX1 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 70 | 030404017004 | 配电箱 | (1)配电箱DKX2 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 71 | 030404017005 | 配电箱 | (1)配电箱SCX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 72 | 030404018001 | 插座箱 | (1)插座箱CZX | 台 | 1.000 | 116.00 | 116.00 |
| 73 | 030404017006 | 配电箱 | (1)配电箱AL1 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 74 | 030404017007 | 配电箱 | (1)配电箱AL2 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 75 | 030404017008 | 配电箱 | (1)配电箱AG | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 76 | 030404017009 | 配电箱 | (1)风机控制箱FJX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 77 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)成品艺术吊灯 | 套 | 74.000 | 27.00 | 1998.00 |
| 78 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)成品云雾吊灯 | 套 | 1.000 | 27.00 | 27.00 |
| 79 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)轨道射灯 | 套 | 24.000 | 7.00 | 168.00 |
| 80 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)嵌入式筒灯 | 套 | 344.000 | 18.00 | 6192.00 |
| 81 | 011304001001 | 灯带 | (1)LED灯带 | m | 10.110 | 26.00 | 263.00 |
| 82 | 030404034001 | 照明开关 | (1)扳手式面板 | 个 | 1.000 | 21.00 | 21.00 |
| 83 | 030404034002 | 照明开关 | (1)单联单控开关10A~250V | 个 | 3.000 | 16.00 | 48.00 |
| 84 | 030404034003 | 照明开关 | (1)风机调速开关 | 个 | 2.000 | 53.00 | 106.00 |
| 85 | 030404034004 | 照明开关 | (1)三联单控开关10A~250V | 个 | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
| 86 | 030404034005 | 照明开关 | (1)双联单控开关10A~250V | 个 | 28.000 | 20.00 | 560.00 |
| 87 | 030404035001 | 插座 | (1)插座(二眼+三眼)安全型AP86Z13,10A~250V | 个 | 49.000 | 21.00 | 1029.00 |
| 88 | 030404035002 | 插座 | (1)地面插座(二眼+三眼)安全型AP86K11，10A~250V | 个 | 2.000 | 187.00 | 374.00 |
| 89 | 030404035003 | 插座 | (1)烘手器插座 | 个 | 2.000 | 21.00 | 42.00 |
| 90 | 030404035004 | 插座 | (1)热水器插座 | 个 | 2.000 | 28.00 | 56.00 |
| 91 | 030404035005 | 插座 | (1)卫生间插座 | 个 | 4.000 | 28.00 | 112.00 |
| 92 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)开水器 9.0KW | 台 | 1.000 | 106.00 | 106.00 |
| 93 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 444.000 | 7.00 | 3108.00 |
| 94 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 130.000 | 7.00 | 910.00 |
| 95 | 030404031001 | 小电器 | (1)普通开关、按钮安装（空白面板安装） | 套 | 141.000 | 3.00 | 423.00 |
| 96 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 735.420 | 14.00 | 10296.00 |
| 97 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 576.360 | 19.00 | 10951.00 |
| 98 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 94.490 | 20.00 | 1890.00 |
| 99 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 180.460 | 24.00 | 4331.00 |
| 100 | 030411001005 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG40 | m | 4.730 | 36.00 | 170.00 |
| 101 | 030411001006 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC40 | m | 52.350 | 37.00 | 1937.00 |
| 102 | 030411001007 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC50 | m | 21.750 | 44.00 | 957.00 |
| 103 | 030411001008 | 配管 | (1)金属软管敷设 内径(≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 78.100 | 46.00 | 3593.00 |
| 104 | 030411001009 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m) | m | 1.200 | 54.00 | 65.00 |
| 105 | 030411001010 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤40mm 每根长≤0.5m) | m | 2.400 | 70.00 | 168.00 |
| 106 | 030411001011 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤50mm 每根长≤0.5m) | m | 1.200 | 156.00 | 187.00 |
| 107 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线 BYJR-2.5 | m | 9.910 | 4.00 | 40.00 |
| 108 | 030411004002 | 配线 | (1)穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 5107.380 | 4.00 | 20430.00 |
| 109 | 030411004003 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1802.850 | 4.00 | 7211.00 |
| 110 | 030411004004 | 配线 | (1)穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 304.170 | 5.00 | 1521.00 |
| 111 | 030411004005 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ-4 | m | 73.050 | 5.00 | 365.00 |
| 112 | 030411004006 | 配线 | (1)穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 19.820 | 5.00 | 99.00 |
| 113 | 031101007001 | 不间断电源设备 | (1)UPS 3KVA,供电时间2h (2)保安电源系统调试(不间断电源 容量≤10kV·A) | 套 | 1.000 | 1230.00 | 1230.00 |
| 114 | 030404031002 | 小电器 | (1)报警按钮 | 个(套、台) | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 115 | 030404031003 | 小电器 | (1)残卫报警器自带24V隔离变压 | 个(套、台) | 1.000 | 137.00 | 137.00 |
| 116 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 94.387 | 16.00 | 1510.00 |
| 117 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道(厚型防火涂料10mm以内) | m2 | 50.362 | 36.00 | 1813.00 |
| 118 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | (1)微型电机、变频机组检查接线(微型电机) (2)微型电机调试(综合) | 台 | 2.000 | 161.00 | 322.00 |
| 119 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 908.740 | 22.00 | 19992.00 |
| 120 | 030406009002 | 微型电机、电加热器 | (1)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 台 | 70.000 | 20.00 | 1400.00 |
| 121 | 030507014001 | 显示设备 | (1)成品LED屏1.8*1 | 台 | 2.000 | 667.00 | 1334.00 |
| 122 | 030411003001 | 桥架 | (1)金属桥架200×100 | m | 68.030 | 97.00 | 6599.00 |
| 123 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 49.050 | 16.00 | 785.00 |
| 124 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 10.250 | 112.00 | 1148.00 |
| 125 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 294.860 | 55.00 | 16217.00 |
| 126 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 10.180 | 40.00 | 407.00 |
| 127 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×16 五芯电力电缆敷设 | m | 124.240 | 81.00 | 10063.00 |
| 128 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 10.000 | 84.00 | 840.00 |
| 129 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4.000 | 105.00 | 420.00 |
| 130 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2.000 | 161.00 | 322.00 |
| 131 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 1830.00 | 1830.00 |
| 应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 030404017010 | 配电箱 | (1)应急照明配电箱AE | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 133 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)单面安全出口标志灯1W | 套 | 4.000 | 118.00 | 472.00 |
| 134 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)单面方向不可调标志灯1W | 套 | 13.000 | 118.00 | 1534.00 |
| 135 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)应急照明灯6W | 套 | 28.000 | 136.00 | 3808.00 |
| 136 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 45.000 | 7.00 | 315.00 |
| 137 | 030411001012 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC20 | m | 89.000 | 17.00 | 1513.00 |
| 138 | 030411001013 | 配管 | (1)焊接钢管明配 SC20 | m | 336.680 | 23.00 | 7744.00 |
| 139 | 030411004007 | 配线 | (1)穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2×2.5 | m | 428.680 | 9.00 | 3858.00 |
| 140 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 89.000 | 22.00 | 1958.00 |
| 141 | 030413001003 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 41.748 | 17.00 | 710.00 |
| 142 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)管道(厚型防火涂料10mm以内) | m2 | 21.144 | 36.00 | 761.00 |
| 143 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 138.00 | 138.00 |
| 水卫工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 031001006001 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 141.030 | 24.00 | 3385.00 |
| 145 | 031001006002 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 7.050 | 29.00 | 204.00 |
| 146 | 031001006003 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 155.230 | 36.00 | 5588.00 |
| 147 | 031001006004 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 13.480 | 42.00 | 566.00 |
| 148 | 031001006005 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 27.080 | 54.00 | 1462.00 |
| 149 | 031001006006 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN50 (2)管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 24.620 | 74.00 | 1822.00 |
| 150 | 031001006007 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN65 (2)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 1.560 | 97.00 | 151.00 |
| 151 | 031001006008 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN80 (2)管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) | m | 81.460 | 123.00 | 10020.00 |
| 152 | 031001006009 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN100 (2)管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 17.640 | 171.00 | 3016.00 |
| 153 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)薄壁不锈钢管(卡压连接)DN100 (2)管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 6.380 | 262.00 | 1672.00 |
| 154 | 031003013001 | 水表 | (1)水表组DN100(闸阀×1，水表×1) | 组 | 1.000 | 1446.00 | 1446.00 |
| 155 | 031003013002 | 水表 | (1)水表组DN80(闸阀×1，水表×1) | 组 | 2.000 | 1045.00 | 2090.00 |
| 156 | 031003013003 | 水表 | (1)水表组DN50(闸阀×1，水表×1) | 组 | 2.000 | 663.00 | 1326.00 |
| 157 | 031003013004 | 水表 | (1)水表DN25 | 组 | 1.000 | 94.00 | 94.00 |
| 158 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 2.000 | 40.00 | 80.00 |
| 159 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN25 | 个 | 1.000 | 64.00 | 64.00 |
| 160 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)止回阀DN15 | 个 | 2.000 | 32.00 | 64.00 |
| 161 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 223.400 | 22.00 | 4915.00 |
| 162 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐便器 | 组 | 6.000 | 1496.00 | 8976.00 |
| 163 | 031004006002 | 大便器 | (1)感应式蹲式大便器 | 组 | 33.000 | 971.00 | 32043.00 |
| 164 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)感应式洗脸盆 | 组 | 16.000 | 916.00 | 14656.00 |
| 165 | 031004007001 | 小便器 | (1)感应式小便器 | 组 | 17.000 | 962.00 | 16354.00 |
| 166 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 2.000 | 274.00 | 548.00 |
| 167 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(成品拖布池安装) | 组 | 2.000 | 358.00 | 716.00 |
| 168 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)电热水器2.2KW，60L | 台 | 2.000 | 1260.00 | 2520.00 |
| 169 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 64.834 | 17.00 | 1102.00 |
| 170 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 64.834 | 2.00 | 130.00 |
| 171 | 040504001001 | 水表井-05S502-43 | (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25底板(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (4)C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) (5)安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在1.0m3以内)) (6)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (7)预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (8)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (9)井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (10)钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 1.000 | 7441.00 | 7441.00 |
| 172 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 1702.00 | 1702.00 |
| 173 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 2.000 | 1703.00 | 3406.00 |
| 174 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 3.000 | 1703.00 | 5109.00 |
| 175 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (5)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 4.000 | 1704.00 | 6816.00 |
| 176 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (6)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 5.000 | 1705.00 | 8525.00 |
| 热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 031001006010 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 7.640 | 24.00 | 183.00 |
| 178 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 7.640 | 22.00 | 168.00 |
| 179 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)阻燃性橡塑管壳 | m3 | 0.014 | 2582.00 | 36.00 |
| 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 031001006011 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN150 | m | 75.530 | 80.00 | 6042.00 |
| 181 | 031001006012 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN100 | m | 49.820 | 51.00 | 2541.00 |
| 182 | 031001006013 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN75 | m | 18.870 | 37.00 | 698.00 |
| 183 | 031001006014 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN50 | m | 27.340 | 30.00 | 820.00 |
| 184 | 031001006015 | 塑料管 | (1)UPVC通气管(粘接)DN100 | m | 69.190 | 48.00 | 3321.00 |
| 185 | 031002003001 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 3.000 | 318.00 | 954.00 |
| 186 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)清扫口DN150 | 个 | 8.000 | 34.00 | 272.00 |
| 187 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)清扫口DN100 | 个 | 1.000 | 22.00 | 22.00 |
| 188 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏(带存水弯)DN50 | 个 | 8.000 | 36.00 | 288.00 |
| 189 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)网框地漏(公称直径150mm以内 带存水弯) | 个 | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 190 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 70.130 | 78.00 | 5470.00 |
| 191 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 44.690 | 41.00 | 1832.00 |
| 192 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 2.740 | 38.00 | 104.00 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 030901013001 | 灭火器 | (1)灭火器箱MF/ABC3×2 | 组 | 3.000 | 154.00 | 462.00 |
| 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)JDF-R-4.5 矩形管道风机2750m3/h 250pa 0.37kw | 台 | 2.000 | 1811.00 | 3622.00 |
| 195 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)风管蝶阀250×120 | 个 | 21.000 | 122.00 | 2562.00 |
| 196 | 030703020001 | 消声器 | (1)管式消声器500×250 | 个 | 2.000 | 1127.00 | 2254.00 |
| 197 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)防雨百叶风口500×250 | 个 | 2.000 | 94.00 | 188.00 |
| 198 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)FK-2单层百叶风口200×200 | 个 | 21.000 | 57.00 | 1197.00 |
| 199 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 1.130 | 375.00 | 424.00 |
| 200 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 372.310 | 2.00 | 745.00 |
| 201 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)减震吊架 | kg | 49.940 | 15.00 | 749.00 |
| 202 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 46.700 | 164.00 | 7659.00 |
| 203 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口) 长边长≤450mm | m2 | 14.440 | 142.00 | 2050.00 |
| 204 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口) 长边长≤1000mm | m2 | 13.580 | 129.00 | 1752.00 |
| 205 | 030702001004 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.6mm以内咬口) 直径≤450mm | m2 | 0.510 | 170.00 | 87.00 |
| 206 | BC0101001001 | 挡烟垂壁 | (1)挡烟垂壁 | m2 | 9.800 | 550.00 | 5390.00 |
| 207 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000 | 776.00 | 776.00 |
| 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 030701003001 | 空调器 | (1)1P分体空调 | 台 | 3.000 | 207.00 | 621.00 |
| 209 | 030701003002 | 空调器 | (1)2P分体空调 | 台 | 3.000 | 207.00 | 621.00 |
| 210 | 030701003003 | 空调器 | (1)2.5P分体空调 | 台 | 1.000 | 207.00 | 207.00 |
| 211 | 030701003004 | 空调器 | (1)3P分体空调 | 台 | 1.000 | 207.00 | 207.00 |
| 212 | 030701003005 | 空调器 | (1)4P分体空调 | 台 | 3.000 | 207.00 | 621.00 |
| 213 | 030701003006 | 空调器 | (1)5P分体空调 | 台 | 2.000 | 207.00 | 414.00 |
| 214 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 480.00 | 480.00 |
| 单项工程(B区) |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 | m3 | 8.790 | 136.00 | 1195.00 |
| 216 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除物 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 8.790 | 156.00 | 1371.00 |
| 新建墙体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙，3.6m、2.2m (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 9.060 | 701.00 | 6351.00 |
| 218 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9mm 1:3现拌抹灰砂浆+5mm 1:2.5现拌抹灰砂浆 | m2 | 64.440 | 30.00 | 1933.00 |
| 219 | 011209002002 | 全玻(无框玻璃)幕墙 |  | m2 | 83.000 | 672.00 | 55776.00 |
| 220 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 64.170 | 4.00 | 257.00 |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800深灰色地砖 | m2 | 621.250 | 142.00 | 88218.00 |
| 222 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600深灰色地砖 | m2 | 26.200 | 132.00 | 3458.00 |
| 223 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色瓷砖 | m2 | 157.720 | 142.00 | 22396.00 |
| 224 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 157.720 | 34.00 | 5362.00 |
| 225 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 8.370 | 121.00 | 1013.00 |
| 226 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:咖色过门石 | m2 | 5.020 | 231.00 | 1160.00 |
| 227 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:鹅卵石铺地 | m2 | 30.060 | 203.00 | 6102.00 |
| 228 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm (3)鹅卵石铺地（基层做防水） | m2 | 30.060 | 34.00 | 1022.00 |
| 229 | 011102001004 | 石材楼地面 |  | m2 | 2.310 | 192.00 | 444.00 |
| 230 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:咖色拉丝不锈钢嵌条 | m | 41.500 | 19.00 | 789.00 |
| 231 | 050201001003 | 园路 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 (2)路面厚度、宽度、材料种类:黑色花岗岩(弧形) | m2 | 76.090 | 298.00 | 22675.00 |
| 232 | 050305003002 | 竹制飞来椅 | (1)防腐木椅子 | m |  |  |  |
| 233 | 050305003004 | 竹制飞来椅 |  | m | 36.830 | 263.00 | 9686.00 |
| 234 | 050201001004 | 园路 | (1)鹅卵石 | m2 | 219.260 | 155.00 | 33985.00 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板 | m2 | 606.150 | 96.00 | 58190.00 |
| 236 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)白色乳胶漆 | m2 | 606.150 | 42.00 | 25458.00 |
| 237 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)面层材料品种、规格:木纹铝方通、50*200*1.2间距125mm（含吊挂件） | m2 | 321.190 | 244.00 | 78370.00 |
| 238 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:木纹铝方通(顶面喷黑) | m2 | 321.190 | 42.00 | 13490.00 |
| 墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600浅灰色墙砖 | m2 | 42.440 | 156.00 | 6621.00 |
| 240 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:黑色磨砂不锈钢框 (2)玻璃品种、规格、颜色:12mm透明钢化玻璃 | m2 | 24.300 | 219.00 | 5322.00 |
| 241 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:白色人造石 (2)卡其色木饰面 (3)支架、配件品种、规格:型材支架 | m2 | 5.060 | 1579.00 | 7990.00 |
| 242 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:白色烤漆木饰面门(含门锁） (3)镶嵌玻璃品种、厚度:长虹玻璃 | 樘 | 2.000 | 1238.00 | 2476.00 |
| 243 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 384.410 | 37.00 | 14223.00 |
| 244 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子、二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、一底两面 | m2 | 534.170 | 38.00 | 20298.00 |
| 245 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)台柜规格:柜子（灰色烤漆木饰面、白色烤漆木饰面） | m2 |  |  |  |
| 246 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) (2)面层材料品种、规格、颜色:白色铝板 | m2 | 4.790 | 401.00 | 1921.00 |
| 247 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)预留修缮 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:米黄色墙砖、300*600mm | m2 | 80.000 | 156.00 | 12480.00 |
| 248 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 (2)框材质、断面尺寸:1.2mm黑色不锈钢 (3)基层材料种类:18mm玻镁板 | m2 | 3.820 | 371.00 | 1417.00 |
| 249 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板 | m2 | 153.260 | 196.00 | 30039.00 |
| 250 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)详图S-04/g (2)隔断材料品种、规格、颜色:成品玻璃造型隔断 (3)白色人造石、长虹玻璃、古铜不锈钢 | m2 | 24.700 | 553.00 | 13659.00 |
| 251 | 010801002005 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:浅色橡木板门(含门锁） | 樘 | 7.000 | 1238.00 | 8666.00 |
| 252 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色花岗岩 | m2 | 4.320 | 244.00 | 1054.00 |
| 253 | 011501009002 | 厨房低柜 | (1)灰色花岗岩(开水台) | m | 2.400 | 1418.00 | 3403.00 |
| 254 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)详图S-02/02 (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*60镀锌方管 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm银色拉丝不锈钢 | m2 | 1.460 | 421.00 | 615.00 |
| 255 | 001006 | 卡其色木饰面柜子(2400*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(2400*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 256 | 001007 | 卡其色木饰面柜子(2810*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(2810*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 257 | 001008 | 卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 258 | 001009 | 卡其色木饰面柜子(3130*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(3480*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 259 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:卡其色木饰面 | m2 | 27.280 | 320.00 | 8730.00 |
| 260 | 010801002006 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:卡其色木饰面门含门锁） | 樘 | 1.000 | 1238.00 | 1238.00 |
| 261 | 001010 | 卡其色木饰面柜子(6390*2500mm) | (1)卡其色木饰面柜子(6390*2500mm) | 个 |  |  |  |
| 262 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:暖灰色质感漆 | m2 | 11.760 | 104.00 | 1223.00 |
| 263 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:文化石 | m2 | 14.810 | 224.00 | 3317.00 |
| 264 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢(收边线) | m | 78.520 | 23.00 | 1806.00 |
| 265 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢板 | m | 109.610 | 47.00 | 5152.00 |
| 266 | 011207001009 | 墙面装饰板 |  | m2 | 23.320 | 414.00 | 9654.00 |
| 267 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:深色岗岩 | m2 | 2.430 | 244.00 | 593.00 |
| 268 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)框材质:古铜色不锈钢 (2)玻璃品种、厚度:钢化透明玻璃 | m2 | 20.196 | 825.00 | 16662.00 |
| 269 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)腻子种类、遍数:腻子、二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、一底两面 | m2 | 58.290 | 38.00 | 2215.00 |
| 270 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)部位:独立柱 (2)踢脚线高度:80mm (3)基层材料种类、规格:9厚阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢板 | m | 16.560 | 47.00 | 778.00 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | BH021 | 成品按摩椅 | (1)成品按摩椅 | 个 |  |  |  |
| 272 | BH022 | 成品植物花箱 | (1)成品植物花箱 | 个 | 11.000 | 911.00 | 10021.00 |
| 273 | BH023 | 成品小书架 | (1)成品植物花箱 | 个 |  |  |  |
| 上下高速材料二道运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 011703001002 | 垂直运输 |  | m2 | 1800.000 | 12.00 | 21600.00 |
| 停车场提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | BH014 | 标志标牌 |  | 项 |  |  |  |
| 276 | BH015 | 疫情防控系统 |  | 项 |  | 48000.00 |  |
| 277 | BH016 | 交通标线完善 |  | 项 |  |  |  |
| 278 | BH020 | 绿化工程 |  | 项 |  | 144000.00 |  |
| 外立面提升改造或主题造景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | BH017 | 主楼夜景亮化工程 |  | 项 |  |  |  |
| 280 | BH018 | 房屋修缮 |  | 项 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 030404017011 | 配电箱 | (1)总配电箱AP | 台 | 1.000 | 209.00 | 209.00 |
| 282 | 030404017012 | 配电箱 | (1)配电箱YPX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 283 | 030404017013 | 配电箱 | (1)配电箱DKX1 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 284 | 030404017014 | 配电箱 | (1)配电箱DKX2 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 285 | 030404017015 | 配电箱 | (1)配电箱SCX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 286 | 030404018002 | 插座箱 | (1)插座箱CZX | 台 | 1.000 | 116.00 | 116.00 |
| 287 | 030404017016 | 配电箱 | (1)配电箱AL1 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 288 | 030404017017 | 配电箱 | (1)配电箱AL2 | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 289 | 030404017018 | 配电箱 | (1)配电箱AG | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 290 | 030404017019 | 配电箱 | (1)风机控制箱FJX | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 291 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)成品艺术吊灯 | 套 | 74.000 | 27.00 | 1998.00 |
| 292 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)成品云雾吊灯 | 套 | 1.000 | 27.00 | 27.00 |
| 293 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)轨道射灯 | 套 | 24.000 | 7.00 | 168.00 |
| 294 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)嵌入式筒灯 | 套 | 344.000 | 18.00 | 6192.00 |
| 295 | 011304001002 | 灯带 | (1)LED灯带 | m | 10.110 | 26.00 | 263.00 |
| 296 | 030404034006 | 照明开关 | (1)扳手式面板 | 个 | 1.000 | 21.00 | 21.00 |
| 297 | 030404034007 | 照明开关 | (1)单联单控开关10A~250V | 个 | 3.000 | 16.00 | 48.00 |
| 298 | 030404034008 | 照明开关 | (1)风机调速开关 | 个 | 2.000 | 53.00 | 106.00 |
| 299 | 030404034009 | 照明开关 | (1)三联单控开关10A~250V | 个 | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
| 300 | 030404034010 | 照明开关 | (1)双联单控开关10A~250V | 个 | 28.000 | 20.00 | 560.00 |
| 301 | 030404035006 | 插座 | (1)插座(二眼+三眼)安全型AP86Z13,10A~250V | 个 | 49.000 | 21.00 | 1029.00 |
| 302 | 030404035007 | 插座 | (1)地面插座(二眼+三眼)安全型AP86K11，10A~250V | 个 | 2.000 | 187.00 | 374.00 |
| 303 | 030404035008 | 插座 | (1)烘手器插座 | 个 | 2.000 | 21.00 | 42.00 |
| 304 | 030404035009 | 插座 | (1)热水器插座 | 个 | 2.000 | 28.00 | 56.00 |
| 305 | 030404035010 | 插座 | (1)卫生间插座 | 个 | 4.000 | 28.00 | 112.00 |
| 306 | 031006012003 | 热水器、开水炉 | (1)开水器 9.0KW | 台 | 1.000 | 106.00 | 106.00 |
| 307 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 444.000 | 7.00 | 3108.00 |
| 308 | 030411006005 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 130.000 | 7.00 | 910.00 |
| 309 | 030404031004 | 小电器 | (1)普通开关、按钮安装（空白面板安装） | 套 | 141.000 | 3.00 | 423.00 |
| 310 | 030411001014 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 735.420 | 14.00 | 10296.00 |
| 311 | 030411001015 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 576.360 | 19.00 | 10951.00 |
| 312 | 030411001016 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 94.490 | 20.00 | 1890.00 |
| 313 | 030411001017 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 180.460 | 24.00 | 4331.00 |
| 314 | 030411001018 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG40 | m | 4.730 | 36.00 | 170.00 |
| 315 | 030411001019 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC40 | m | 52.350 | 37.00 | 1937.00 |
| 316 | 030411001020 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC50 | m | 21.750 | 44.00 | 957.00 |
| 317 | 030411001021 | 配管 | (1)金属软管敷设 内径(≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 78.100 | 46.00 | 3593.00 |
| 318 | 030411001022 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m) | m | 1.200 | 54.00 | 65.00 |
| 319 | 030411001023 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤40mm 每根长≤0.5m) | m | 2.400 | 70.00 | 168.00 |
| 320 | 030411001024 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤50mm 每根长≤0.5m) | m | 1.200 | 156.00 | 187.00 |
| 321 | 030411004008 | 配线 | (1)穿照明线 BYJR-2.5 | m | 9.910 | 4.00 | 40.00 |
| 322 | 030411004009 | 配线 | (1)穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 5107.380 | 4.00 | 20430.00 |
| 323 | 030411004010 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1802.850 | 4.00 | 7211.00 |
| 324 | 030411004011 | 配线 | (1)穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 304.170 | 5.00 | 1521.00 |
| 325 | 030411004012 | 配线 | (1)线槽配线 WDZ-BYJ-4 | m | 73.050 | 5.00 | 365.00 |
| 326 | 030411004013 | 配线 | (1)穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 19.820 | 5.00 | 99.00 |
| 327 | 031101007002 | 不间断电源设备 | (1)UPS 3KVA,供电时间2h (2)保安电源系统调试(不间断电源 容量≤10kV·A) | 套 | 1.000 | 1230.00 | 1230.00 |
| 328 | 030404031005 | 小电器 | (1)报警按钮 | 个(套、台) | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 329 | 030404031006 | 小电器 | (1)残卫报警器自带24V隔离变压 | 个(套、台) | 1.000 | 137.00 | 137.00 |
| 330 | 030413001004 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 94.387 | 16.00 | 1510.00 |
| 331 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)管道(厚型防火涂料10mm以内) | m2 | 50.362 | 36.00 | 1813.00 |
| 332 | 030406009003 | 微型电机、电加热器 | (1)微型电机、变频机组检查接线(微型电机) (2)微型电机调试(综合) | 台 | 2.000 | 161.00 | 322.00 |
| 333 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 908.740 | 22.00 | 19992.00 |
| 334 | 030406009004 | 微型电机、电加热器 | (1)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 台 | 70.000 | 20.00 | 1400.00 |
| 335 | 030507014002 | 显示设备 | (1)成品LED屏1.8*1 | 台 | 2.000 | 667.00 | 1334.00 |
| 336 | 030411003002 | 桥架 | (1)金属桥架200×100 | m | 68.030 | 97.00 | 6599.00 |
| 337 | 030413001005 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 49.050 | 16.00 | 785.00 |
| 338 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 10.250 | 112.00 | 1148.00 |
| 339 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 294.860 | 55.00 | 16217.00 |
| 340 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 10.180 | 40.00 | 407.00 |
| 341 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×16 五芯电力电缆敷设 | m | 124.240 | 81.00 | 10063.00 |
| 342 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 10.000 | 84.00 | 840.00 |
| 343 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4.000 | 105.00 | 420.00 |
| 344 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2.000 | 161.00 | 322.00 |
| 345 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 1830.00 | 1830.00 |
| 应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 030404017020 | 配电箱 | (1)应急照明配电箱AE | 台 | 1.000 | 168.00 | 168.00 |
| 345 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)单面安全出口标志灯1W | 套 | 4.000 | 118.00 | 472.00 |
| 346 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)单面方向不可调标志灯1W | 套 | 13.000 | 118.00 | 1534.00 |
| 347 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)应急照明灯6W | 套 | 28.000 | 136.00 | 3808.00 |
| 348 | 030411006006 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 45.000 | 7.00 | 315.00 |
| 349 | 030411001025 | 配管 | (1)焊接钢管暗配 SC20 | m | 89.000 | 17.00 | 1513.00 |
| 350 | 030411001026 | 配管 | (1)焊接钢管明配 SC20 | m | 336.680 | 23.00 | 7744.00 |
| 351 | 030411004014 | 配线 | (1)穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2×2.5 | m | 428.680 | 9.00 | 3858.00 |
| 352 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 89.000 | 22.00 | 1958.00 |
| 353 | 030413001006 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 41.748 | 17.00 | 710.00 |
| 354 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)管道(厚型防火涂料10mm以内) | m2 | 21.144 | 36.00 | 761.00 |
| 355 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 138.00 | 138.00 |
| 水卫工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 031001006016 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 141.030 | 24.00 | 3385.00 |
| 357 | 031001006017 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 7.050 | 29.00 | 204.00 |
| 358 | 031001006018 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 155.230 | 36.00 | 5588.00 |
| 359 | 031001006019 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 13.480 | 42.00 | 566.00 |
| 360 | 031001006020 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 27.080 | 54.00 | 1462.00 |
| 361 | 031001006021 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN50 (2)管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 24.620 | 74.00 | 1822.00 |
| 362 | 031001006022 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN65 (2)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 1.560 | 97.00 | 151.00 |
| 363 | 031001006023 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN80 (2)管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) | m | 81.460 | 123.00 | 10020.00 |
| 364 | 031001006024 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN100 (2)管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 17.640 | 171.00 | 3016.00 |
| 365 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)薄壁不锈钢管(卡压连接)DN100 (2)管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 6.380 | 262.00 | 1672.00 |
| 366 | 031003013005 | 水表 | (1)水表组DN100(闸阀×1，水表×1) | 组 | 1.000 | 1446.00 | 1446.00 |
| 367 | 031003013006 | 水表 | (1)水表组DN80(闸阀×1，水表×1) | 组 | 2.000 | 1045.00 | 2090.00 |
| 368 | 031003013007 | 水表 | (1)水表组DN50(闸阀×1，水表×1) | 组 | 2.000 | 663.00 | 1326.00 |
| 369 | 031003013008 | 水表 | (1)水表DN25 | 组 | 1.000 | 94.00 | 94.00 |
| 370 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 2.000 | 40.00 | 80.00 |
| 371 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN25 | 个 | 1.000 | 64.00 | 64.00 |
| 372 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)止回阀DN15 | 个 | 2.000 | 32.00 | 64.00 |
| 373 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 223.400 | 22.00 | 4915.00 |
| 374 | 031004006003 | 大便器 | (1)坐便器 | 组 | 6.000 | 1496.00 | 8976.00 |
| 375 | 031004006004 | 大便器 | (1)感应式蹲式大便器 | 组 | 33.000 | 971.00 | 32043.00 |
| 376 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)感应式洗脸盆 | 组 | 16.000 | 916.00 | 14656.00 |
| 377 | 031004007002 | 小便器 | (1)感应式小便器 | 组 | 17.000 | 962.00 | 16354.00 |
| 378 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 2.000 | 274.00 | 548.00 |
| 379 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(成品拖布池安装) | 组 | 2.000 | 358.00 | 716.00 |
| 380 | 031006012004 | 热水器、开水炉 | (1)电热水器2.2KW，60L | 台 | 2.000 | 1260.00 | 2520.00 |
| 381 | 031002001002 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 64.834 | 17.00 | 1102.00 |
| 382 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 64.834 | 2.00 | 130.00 |
| 383 | 040504001002 | 水表井-05S502-43 | (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25底板(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (4)C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) (5)安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在1.0m3以内)) (6)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (7)预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (8)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (9)井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (10)钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 1.000 | 7441.00 | 7441.00 |
| 384 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 1702.00 | 1702.00 |
| 385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 031001006025 | 塑料管 | (1)(S3.2级)PP-R给水管(热熔连接)DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 7.640 | 24.00 | 183.00 |
| 387 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 7.640 | 22.00 | 168.00 |
| 388 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)阻燃性橡塑管壳 | m3 | 0.014 | 2582.00 | 36.00 |
| 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 031001006026 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN150 | m | 75.530 | 80.00 | 6042.00 |
| 390 | 031001006027 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN100 | m | 49.820 | 51.00 | 2541.00 |
| 391 | 031001006028 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN75 | m | 18.870 | 37.00 | 698.00 |
| 392 | 031001006029 | 塑料管 | (1)UPVC排水管(粘接)DN50 | m | 27.340 | 30.00 | 820.00 |
| 393 | 031001006030 | 塑料管 | (1)UPVC通气管(粘接)DN100 | m | 69.190 | 48.00 | 3321.00 |
| 394 | 031002003002 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 3.000 | 318.00 | 954.00 |
| 395 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)清扫口DN150 | 个 | 8.000 | 34.00 | 272.00 |
| 396 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)清扫口DN100 | 个 | 1.000 | 22.00 | 22.00 |
| 397 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏(带存水弯)DN50 | 个 | 8.000 | 36.00 | 288.00 |
| 398 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)网框地漏(公称直径150mm以内 带存水弯) | 个 | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 399 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 70.130 | 78.00 | 5470.00 |
| 400 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 44.690 | 41.00 | 1832.00 |
| 401 | 010101007006 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 2.740 | 38.00 | 104.00 |
| 402 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 1702.00 | 1702.00 |
| 403 | 030901013002 | 灭火器 | (1)灭火器箱MF/ABC3×2 | 组 | 3.000 | 154.00 | 462.00 |
| 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 030108003002 | 轴流通风机 | (1)JDF-R-4.5 矩形管道风机2750m3/h 250pa 0.37kw | 台 | 2.000 | 1626.00 | 3252.00 |
| 405 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)风管蝶阀250×120 | 个 | 21.000 | 110.00 | 2310.00 |
| 406 | 030703020002 | 消声器 | (1)管式消声器500×250 | 个 | 2.000 | 1012.00 | 2024.00 |
| 407 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)防雨百叶风口500×250 | 个 | 2.000 | 85.00 | 170.00 |
| 408 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)FK-2单层百叶风口200×200 | 个 | 21.000 | 51.00 | 1071.00 |
| 409 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 1.130 | 337.00 | 381.00 |
| 410 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 372.310 | 2.00 | 745.00 |
| 411 | 030307005002 | 设备支架制作安装 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)减震吊架 | kg | 49.940 | 14.00 | 699.00 |
| 412 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 46.700 | 147.00 | 6865.00 |
| 413 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口) 长边长≤450mm | m2 | 14.440 | 128.00 | 1848.00 |
| 414 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口) 长边长≤1000mm | m2 | 13.580 | 116.00 | 1575.00 |
| 415 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.6mm以内咬口) 直径≤450mm | m2 | 0.510 | 153.00 | 78.00 |
| 416 | BC0101001002 | 挡烟垂壁 | (1)挡烟垂壁 | m2 | 9.800 | 494.00 | 4841.00 |
| 417 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000 | 697.00 | 697.00 |
| 418 | 030701003007 | 空调器 | (1)1P分体空调 | 台 | 3.000 | 186.00 | 558.00 |
| 419 | 030701003008 | 空调器 | (1)2P分体空调 | 台 | 3.000 | 186.00 | 558.00 |
| 420 | 030701003009 | 空调器 | (1)2.5P分体空调 | 台 | 1.000 | 186.00 | 186.00 |
| 421 | 030701003010 | 空调器 | (1)3P分体空调 | 台 | 1.000 | 186.00 | 186.00 |
| 422 | 030701003011 | 空调器 | (1)4P分体空调 | 台 | 3.000 | 186.00 | 558.00 |
| 423 | 030701003012 | 空调器 | (1)5P分体空调 | 台 | 2.000 | 186.00 | 372.00 |
| 424 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 431.00 | 431.00 |
| 425 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1.000 | 431.00 | 431.00 |
| 426 |  | 专业暂估价 |  | 项 | 1.000 | 965000.00 | 965000.00 |
| 427 |  | 措施费 |  | 项 | 1.000 | 30978.00 | 30978.00 |
| 合 计（不含增值税） |  |  |  |  |  |  | 3024440.00 |

注：

1、上表均为为统一报价而暂定的数量，采购人有权对实施范围及施工数量进行调整，报价人应考虑由此而产生的报价风险。

2、单价和总额价所包括的内容：为完成施工所需的全部设备、人工和材料（采购人提供的材料除外），以及施工（含安全布控）、过路费、养护、试验、内业资料、驻地建设以及现场施工管理、人员设备转场、人员保险等的一切费用，增值税金、利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、报价人应以包括工程所涉及的有关项目的所有费用进行报价，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

4、报价人报价不得超过采购人测算的最高单价及最高限价，否则按否决报价处理。

5、工程量清单中的数量是为了统一报价而暂定的合同执行的大概数量，最终数量根据实际施工完成进行结算。报价人应考虑可能因实际施工数量与清单中数量差异较大而存在的报价风险。

7、成交候选人所报价格在合同实施期间内除结算金额超出合同金额时进行单价下浮外，应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整和增减而改变。

8、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

- 报价文件格式

宁德高速公路周宁服务区提升改造工程

协作队伍选择

报价文件

单位：                            （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：         年         月         日

- 目　　录

1、报价函

2、工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、无拖欠农民工工资承诺书

5、“信用中国”网页截图

6、施工组织设计、交通组织方案及应急预案

7、业绩证明材料

8、报价保证金交纳证明

9、退还报价保证金承诺书

- 1、报价函

致：宁德市高速公路养护工程有限公司：

- 根据已收到的宁德高速公路周宁服务区提升改造工程协作队伍选择的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件 、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写       元）的报价总价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包本项目的工程施工、交工、竣工和保修。

2、我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3、我方承诺：一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在鸳鸯溪服务区2022年9月30日之前、周宁服务区10月30日之前交工验收并移交整个工程（具体以采购人通知的实际进场时间以及工程实际完工时间为准）。

4、我方承诺：一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5、我方承诺：一旦我方成交，我方将派出     （负责人）作为本工程的负责人。

6、我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

单位：　　　　　　　　　　（盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账号：

日期：            年         月        日

## 2、报 价 表

控制价:3024440元

| 序号 | 工程名称 | 报价 (单位：元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁德高速公路周宁服务区提升改造工程 |  |

备注：1、本单位在本开启一览表中填入的数据与报价函数据保持一致。若有不一致之处，本单位应当在开启会上当场提出，并以报价函数据为准更正。否则，以废标论处。

2、工程总价含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、措施费、安全布控费、高速公路通行费、涉路工程施工审批、规费、利润以及一定的风险费用等完成项目施工一切费用，不含税金。

报价人：           （盖章）

法定代表人或委托授权人：       （签字）

电话：

传真：

企业邮箱：

日期： 2022年   月   日

- 3、法定代表人身份证明书或授权委托书

- 3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名： （需亲笔签名）  性别：       年龄：       职务：

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

特此证明

（后附身份证正反面）

单位：                             （盖单位公章）

日期：        年        月       日

- 3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的   （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部三的2022年沈海高速公路泉厦段易拥堵路段治理工程协作队伍选择的采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单  位：                 部门：         职务：

单      位：               （单位全称）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：              （签字）

身份证号码：

日      期：        年        月      日

（后附身份证正反面）

4、无拖欠农民工工资承诺书

宁德市高速公路养护工程有限公司:

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据

各级政府和相关主管部门的相关要求，如我司中选        （项目名称），我司做如下郑重承诺:

- 我公司将严格按照上级主管部门以及天关于农民工工资发放

的相关要求，切实做好农民工工资发放工作，按时足额支付本项目农民工工资，做到不挪作他用，不拖欠农民工工资;

- 每期工程款结算前，我公司一定按照规定将农民工工资足

额、直接发放到农民工手中;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月按贵司要求的时间将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司愿意接受贵司的处理，贵司有权停止对我公司劳务工程款的支付;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上

访、闹访、集访等事件发生，贵司项目部将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金，并承担相应的法律责任。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺!

承诺人：                （盖公章）

法定代表人或委托授权人：        （签字）

日期： 2022年   月   日

- 5、“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图

6、业绩证明

将登记的业绩信息网页截图(如有)、施工合同及结算材料复印件（加盖公章）作为证明。

- 6.1 业绩汇总表

| - 序号 | - 项目名称 | - 金额 | - 合同签订时间 | - 业绩加分项 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 符合资格要求的业绩 |  |  |  |  |
| - 1 | - 如：XX工程 | - XXXXXXX元 | - XXXX.X.X |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 自2017年1月1日起至报价文件递交截止之日止，完成单个合同金额200万元以上的房屋修缮、改造工程 |  |  |  | - 2.5分 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 7、报价保证金交纳证明

将交纳保证金的凭证复印件（加盖公章）粘贴在此作为证明