## 工程量清单
工程量清单
项目名称：福建省高速公路服务乡村振兴典型示范路提升改造工程（沿海科技路）绿化及环境保护项目施工协作队伍选择
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（含税）/元 | 控制总价（含税）/元 | 备注 | 建设项目名称：福建省高速公路服务乡村振兴典型示范路提升改造工程（沿海科技路）绿化及环境保护项目施工协作队伍选择
一 | 主线绿化及环境保护 、雕塑夜景照明 | 公路公里、项 |  |  | 371871.455 | （一）+（二）
（一） | 海丝飘带夜景 | 项 |  |  | 204719.785
1 | 柔光灯带 | 项 | 1 | 28841 | 28841
2 | 投光灯 | 套 | 40 | 507.88 | 20315.2
3 | 配电箱 | 台 | 1 | 1656 | 1656
4 | 防雨开关电源 | 套 | 18 | 215.28 | 3875.04
5 | 无线智能控制终端 | 套 | 1 | 6496 | 6496
6 | 电力电缆YJV-5x16mm2 | m | 600 | 61.43 | 36858
7 | 电力电缆YJV-5x6mm2 | m | 146.5 | 27.45 | 4021.425
8 | 电力电缆YJV-3x4mm2 | m | 350 | 13.64 | 4774
9 | 电力电缆ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 976 | 12 | 11712
10 | PVC管 | m | 1472 | 18.11 | 26657.92
11 | 铝合金线槽 | m | 168 | 46.4 | 7795.2
12 | 智能化系统控制箱 | 套 | 1 | 33536 | 33536
13 | 系统调试费 | 项 | 1 | 1621 | 1621
14 | 电网立户 | 项 | 1 | 16561 | 16561
（二） | 科技之帆夜景 |  |  |  | 167151.67
15 | 投光灯 | 套 | 40 | 507.88 | 20315.2
16 | 防雨开关电源 | 套 | 16 | 215.31 | 3444.96
17 | 无线智能控制终端 | 套 | 1 | 6496 | 6496
18 | 电力电缆YJV-5x16mm2 | m | 450 | 61.43 | 27643.5
19 | 电力电缆YJV-3x4mm2 | m | 388.2 | 13.64 | 5295.048
20 | 电力电缆ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 780.5 | 12 | 9366
21 | PVC管 | m | 1618.2 | 18.11 | 29305.602
22 | 铝合金线槽 | m | 292.4 | 46.4 | 13567.36
23 | 智能化系统控制箱 | 套 | 1 | 33536 | 33536
24 | 系统调试费 | 项 | 1 | 1621 | 1621
25 | 电网立户 | 项 | 1 | 16561 | 16561
二 | 绿化及环境保护 | 项 |  |  | 1882967.8536 | 二
26 | 清除灌木 | 棵 | 2174 | 14.67 | 31892.58
27 | 清除乔木 | 棵 | 654 | 192.41 | 125836.14
28 | 回填种植土 | m3 | 1294.8 | 55.62 | 72016.776
29 | 大腹木棉 | 株 | 77 | 435.74 | 33551.98
30 | 同安红三角梅(H:200;W:110) | 株 | 4570 | 90.17 | 412076.9
31 | 紫花马缨丹 | m2 | 160 | 335.44 | 53670.4
32 | 扶桑 | 株 | 5513 | 67.22 | 370583.86
33 | 种植马尼拉 | m2 | 2924.1 | 18.79 | 54943.839
34 | 清理表层渣土 | m2 | 4143.1 | 0.39 | 1615.809
35 | 景观石 | m3 | 99.24 | 5082.6 | 504397.224
36 | 回填种植土 | m3 | 3724 | 55.64 | 207203.36
37 | 围挡 | m | 25 | 437.72 | 10943
38 | 开挖树穴（老路路面破除） | m3 | 36.96 | 114.61 | 4235.9856
三 | 周边绿化自动灌溉 | 项 |  |  | 661035.44 | （一）+（二）
（一） | 科技之帆绿化自动喷淋系统 | 项 |  |  | 344981.36
39 | 气象监测站 | 套 | 1 | 12610 | 12610
40 | 土壤感应器 | 套 | 1 | 4167 | 4167
41 | 智能感应+电磁阀 | 套 | 10 | 1594.2 | 15942
42 | 一体化泵站 | 套 | 1 | 76915 | 76915
43 | 深井水泵 | 套 | 1 | 11027 | 11027
44 | 不锈钢蓄水池 | 个 | 1 | 32878 | 32878
45 | 液晶显示屏 | 台 | 1 | 6965 | 6965
46 | 智能能监控器系统 | 套 | 1 | 9221 | 9221
47 | PE管材1 | m | 455 | 29.86 | 13586.3
48 | PE管材2 | m | 686 | 12.64 | 8671.04
49 | PE管材3 | m | 992 | 10.91 | 10822.72
50 | 地埋喷头 | 个 | 120 | 48.28 | 5793.6
51 | 鞍座 | 个 | 120 | 6.73 | 807.6
52 | 地插喷头 | 套 | 142 | 2.25 | 319.5
53 | 滴箭 | 套 | 120 | 2.48 | 297.6
54 | 打深水井 | m | 100 | 311.07 | 31107
55 | 地埋式快速取水阀（含地埋箱） | 套 | 4 | 775.75 | 3103
56 | 系统控制柜 | 个 | 1 | 11318 | 11318
57 | 手机APP自动控制系统 | 套 | 1 | 48441 | 48441
58 | 中控后台系统 | 套 | 1 | 40989 | 40989
（二） | 海丝飘带雕塑绿化自动喷淋系统 | 项 |  |  | 316054.08
59 | 气象监测站 | 套 | 1 | 12610 | 12610
60 | 土壤感应器 | 套 | 1 | 4167 | 4167
61 | 智能感应+电磁阀 | 套 | 10 | 1594.2 | 15942
62 | 一体化泵站 | 套 | 1 | 76915 | 76915
63 | 不锈钢蓄水池 | 个 | 1 | 32878 | 32878
64 | 液晶显示屏 | 台 | 1 | 6965 | 6965
65 | 智能能监控器系统 | 套 | 1 | 9221 | 9221
66 | PE管材（Dn63） | m | 600 | 29.86 | 17916
67 | PE管材（Dn32） | m | 1581 | 12.64 | 19983.84
68 | PE管材（Dn25） | m | 798 | 10.91 | 8706.18
69 | 地埋喷头 | 个 | 116 | 48.28 | 5600.48
70 | 鞍座 | 个 | 116 | 6.73 | 780.68
71 | 地插喷头 | 套 | 142 | 2.25 | 319.5
72 | 滴箭 | 套 | 80 | 2.48 | 198.4
73 | 地埋式快速取水阀（含地埋箱） | 套 | 4 | 775.75 | 3103
74 | 系统控制柜 | 个 | 1 | 11318 | 11318
75 | 手机APP自动控制系统 | 套 | 1 | 48441 | 48441
76 | 中控后台系统 | 套 | 1 | 40989 | 40989
四 | 保通临时安全设施 | 台班 | 80 | 1325.26 | 106020.8
五 | 工伤保险 | 总额 |  |  | 4533
六 | 安全生产费 | 总额 |  |  | 45329
| 总价（一+二+三+四+五+六） |  |  |  | 3071757.5486
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

## 标价工程量清单
标价工程量清单
项目名称：福建省高速公路服务乡村振兴典型示范路提升改造工程（沿海科技路）绿化及环境保护项目施工协作队伍选择
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 报价单价（含税）/元 | 报价总价（含税）/元 | 备注
一 | 主线绿化及环境保护 、雕塑夜景照明 | 公路公里、项 |  |  |  | （一）+（二）
（一） | 海丝飘带夜景 | 项
1 | 柔光灯带 | 项 | 1
2 | 投光灯 | 套 | 40
3 | 配电箱 | 台 | 1
4 | 防雨开关电源 | 套 | 18
5 | 无线智能控制终端 | 套 | 1
6 | 电力电缆YJV-5x16mm2 | m | 600
7 | 电力电缆YJV-5x6mm2 | m | 146.5
8 | 电力电缆YJV-3x4mm2 | m | 350
9 | 电力电缆ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 976
10 | PVC管 | m | 1472
11 | 铝合金线槽 | m | 168
12 | 智能化系统控制箱 | 套 | 1
13 | 系统调试费 | 项 | 1
14 | 电网立户 | 项 | 1
（二） | 科技之帆夜景
15 | 投光灯 | 套 | 40
16 | 防雨开关电源 | 套 | 16
17 | 无线智能控制终端 | 套 | 1
18 | 电力电缆YJV-5x16mm2 | m | 450
19 | 电力电缆YJV-3x4mm2 | m | 388.2
20 | 电力电缆ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 780.5
21 | PVC管 | m | 1618.2
22 | 铝合金线槽 | m | 292.4
23 | 智能化系统控制箱 | 套 | 1
24 | 系统调试费 | 项 | 1
25 | 电网立户 | 项 | 1
二 | 绿化及环境保护 | 项 |  |  |  | 二
26 | 清除灌木 | 棵 | 2174
27 | 清除乔木 | 棵 | 654
28 | 回填种植土 | m3 | 1294.8
29 | 大腹木棉 | 株 | 77
30 | 同安红三角梅(H:200;W:110) | 株 | 4570
31 | 紫花马缨丹 | m2 | 160
32 | 扶桑 | 株 | 5513
33 | 种植马尼拉 | m2 | 2924.1
34 | 清理表层渣土 | m2 | 4143.1
35 | 景观石 | m3 | 99.24
36 | 回填种植土 | m3 | 3724
37 | 围挡 | m | 25
38 | 开挖树穴（老路路面破除） | m3 | 36.96
三 | 周边绿化自动灌溉 | 项 |  |  |  | （一）+（二）
（一） | 科技之帆绿化自动喷淋系统 | 项
39 | 气象监测站 | 套 | 1
40 | 土壤感应器 | 套 | 1
41 | 智能感应+电磁阀 | 套 | 10
42 | 一体化泵站 | 套 | 1
43 | 深井水泵 | 套 | 1
44 | 不锈钢蓄水池 | 个 | 1
45 | 液晶显示屏 | 台 | 1
46 | 智能能监控器系统 | 套 | 1
47 | PE管材1 | m | 455
48 | PE管材2 | m | 686
49 | PE管材3 | m | 992
50 | 地埋喷头 | 个 | 120
51 | 鞍座 | 个 | 120
52 | 地插喷头 | 套 | 142
53 | 滴箭 | 套 | 120
54 | 打深水井 | m | 100
55 | 地埋式快速取水阀（含地埋箱） | 套 | 4
56 | 系统控制柜 | 个 | 1
57 | 手机APP自动控制系统 | 套 | 1
58 | 中控后台系统 | 套 | 1
（二） | 海丝飘带雕塑绿化自动喷淋系统 | 项
59 | 气象监测站 | 套 | 1
60 | 土壤感应器 | 套 | 1
61 | 智能感应+电磁阀 | 套 | 10
62 | 一体化泵站 | 套 | 1
63 | 不锈钢蓄水池 | 个 | 1
64 | 液晶显示屏 | 台 | 1
65 | 智能能监控器系统 | 套 | 1
66 | PE管材（Dn63） | m | 600
67 | PE管材（Dn32） | m | 1581
68 | PE管材（Dn25） | m | 798
69 | 地埋喷头 | 个 | 116
70 | 鞍座 | 个 | 116
71 | 地插喷头 | 套 | 142
72 | 滴箭 | 套 | 80
73 | 地埋式快速取水阀（含地埋箱） | 套 | 4
74 | 系统控制柜 | 个 | 1
75 | 手机APP自动控制系统 | 套 | 1
76 | 中控后台系统 | 套 | 1
四 | 保通临时安全设施 | 台班 | 80
五 | 工伤保险 | 总额 |  |  | 4533 | 包干使用
六 | 安全生产费 | 总额 |  |  | 45329 | 包干使用
总价（一+二+三+四+五+六）
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。