## 总报价
封2
| 漳州市东山、常山所党建融合室改造 |  | 工程
工程量报价清单
投标报价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
造价工程师：
编制人： 审核人：

## 表02工程项目造价汇总表_17(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：漳州市东山、常山所党建融合室改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： 安全文明施工费 （元）
1 | 漳州市东山所党建融合室改造
2 | 漳州市常山所党建融合室改造
3 | 暂列金 | 17000 | 0
合 计

## 表03单项工程造价汇总表_17(厦门)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造设计 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： 安全文明施工费 （元）
1 | 装饰单位工程
2 | 安装单位工程
合 计
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： 安全文明施工费 （元）
1 | 装饰单位工程
2 | 安装单位工程
合 计
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：暂列金 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： 安全文明施工费 （元）
1 | 暂列金 | 17000 | 0
合 计 |  | 17000 | 0

## 表04单位工程造价汇总表_17(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_安装单位工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_安装单位工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：暂列金_暂列金 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 暂列金 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 建筑工人实名制措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 17000
3.1 | 暂列金额 |  | 17000
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 17000

## 表05分部分项工程量清单与计价表_17(厦门)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
一 | 装饰工程
1 | 11501006001 | 书柜 | 1.柜类、货架(附墙书柜) | m | 4.8
-1 | 10115012 | 柜类、货架(附 墙书柜) |  | m | 4.8
2 | 11210003001 | 玻璃隔断 | 1.中空百叶窗玻璃 | m2 | 17.46
-1 | 10112334换1 | 中空百叶窗玻璃 |  | m2 | 17.46
3 | 11207001001 | 墙面装饰板 | 谷文昌精神墙面木作 1.木龙骨断面24cm2 (双向平均 中距30cm) 2.胶合板基层 3.石膏板墙面 | m2 | 5.98
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 5.98
-2 | 10112216换1 | 胶合板基层 |  | m2 | 5.98
-3 | 10112230换1 | 石膏板墙面 |  | m2 | 5.98
4 | 11207001002 | 墙面装饰板 | 1.谷文昌宣绒布UV+水晶字及亚 克力字造型等 | m2 | 5.98
-1 | bc | 谷文昌宣绒布 UV+水晶字及亚 克力字造型等 |  | m2 | 5.98
5 | 11207001003 | 墙面装饰板 | 电视背景墙 1.木龙骨断面24cm2 (双向平均 中距30cm) 2.胶合板基层 3.石膏板墙面 | m2 | 5.76
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 5.76
-2 | 10112216换2 | 胶合板基层 |  | m2 | 5.76
-3 | 10112230换2 | 石膏板墙面 |  | m2 | 5.76
6 | 11207001004 | 墙面装饰板 | 党建文化墙 1.木龙骨断面24cm2 (双向平均 中距30cm) 2.胶合板基层 3.石膏板墙面 | m2 | 8.94
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 8.94
-2 | 10112216换3 | 胶合板基层 |  | m2 | 8.94
-3 | 10112230换3 | 石膏板墙面 |  | m2 | 8.94
7 | 11207001005 | 墙面装饰板 | 1.党建文化墙宣绒布UV+水晶字 及亚克力字造型等 | m2 | 8.94
-1 | bc | 党建文化墙宣绒 布UV+水晶字及 亚克力字造型等 |  | m2 | 8.94
8 | 11407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆，两遍腻子+一遍漆 | m2 | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
-1 | 10114133换1 | 乳胶漆 (室内 墙面 二遍) |  | m2 | 0
9 | 10801002001 | 木质门（带门套 ） | 1.成品木门框安装 2.成品实木木门扇安装 3.门吸 | 樘 | 1
-1 | 10108003 | 成品木门框安装 |  | m | 5.8
-2 | 10108002 | 成品实木木门扇 安装 |  | m2 | 3.36
-3 | 10108108 | 门吸 |  | 个 | 1
10 | 01BC01001001 | 拆原接待吧台、 门及墙体 | 1.拆原接待吧台、门及墙体 | 项 | 1
-1 | bc | 拆原接待吧台、 门及墙体 |  | 项 | 1
11 | 11501011001 | 矮柜 | 1.1.2cm生态板免漆板、 1.8*0.7*0.3M*2个（含柜门） | m2 | 2.52
-1 | 10115010 | 柜类、货架(附 墙矮柜) |  | m2 | 2.52
12 | 11103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.塑胶地板 | m2 | 49.8
-1 | bc | 塑胶地板 |  | m2 | 49.8
13 | 01BC01002001 | 走廊门 拆卸， 修缮改拱门 | 1.走廊门 拆卸，修缮改拱门 | 项 | 1
-1 | bc | 走廊门 拆卸， 修缮改拱门 |  | 项 | 1
14 | 01BC01003002 | 会议室油漆 | 1.会议室油漆 | 项 | 1
-1 | bc | 会议室油漆 |  | 项 | 1
15 | 01BC01004003 | 吊顶软膜灯幕 | 1.吊顶软膜灯幕 | 项 | 1
-1 | bc | 吊顶软膜灯幕 |  | 项 | 1
16 | 11105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.塑料板踢脚线 | m | 22
-1 | 10111075换1 | 塑料板踢脚线 |  | m | 22
17 | 01BC01005001 | 核心价值观（户 外） | 1.核心价值观（户外）1.5mm镀 锌钢板烤漆+龙骨（含水泥底座 安装） | 座 | 1
-1 | bc | 核心价值观（户 外） |  | 座 | 1
18 | 01BC01006001 | 户外灯旗（罗马 旗） | 1.户外灯旗 文明标语（罗马旗 ）70cm*180*2面*10组 | 组 | 10
-1 | bc | 户外灯旗（罗马 旗） |  | 组 | 10
19 | 01BC01007001 | 提示牌 文明标 语 | 提示牌 文明标语 亚克力牌 禁 止吸烟+餐桌牌 | 个 | 14
-1 | bc | 提示牌 文明标 语 |  | 个 | 14
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
20 | 01BC01008001 | 楼梯走道标语 | 1.柱面文明标语挂画 pvcuv表画 框 2.楼梯走道文明标语 1.0cmPVC+亚克力UV面板雕刻字 3.31*2.91M 3.楼梯走道文明标语 1.0cmPVC+亚克力UV面板雕刻字 2.74*0.67M 4.楼梯走道文明标语 1.0cmPVC+亚克力UV面板雕刻字 2.61*1.3M | 项 | 1
-1 | bc | 柱面文明标语挂 画 pvcuv表画框 |  | 张 | 10
-2 | bc | 楼梯走道文明标 语 1.0cmPVC+亚 克力UV面板雕刻 字 3.31*2.91M |  | m2 | 9.63
-3 | bc | 楼梯走道文明标 语 1.0cmPVC+亚 克力UV面板雕刻 字 2.74*0.67M |  | m2 | 1.83
-4 | bc | 楼梯走道文明标 语 1.0cmPVC+亚 克力UV面板雕刻 字 2.61*1.3M |  | m2 | 3.4
21 | 01BC01009001 | 餐厅海报 | 1.餐厅海报 | 个 | 4
-1 | bc | 餐厅海报 |  | 个 | 4
22 | 01BC01010001 | 原会议室运动宣 传版块 | 1.生命在于运动 1.0cmPVC+亚克 力UV面板+雕刻 4.7*2.72M 2.运动宣传墙面装饰板 1.0cmPVC+亚克力UV面板+雕刻 1.3*1.8M | 项 | 1
-1 | bc | 生命在于运动 1.0cmPVC+亚克 力UV面板+雕刻 4.7*2.72M |  | m2 | 12.8
-2 | bc | 运动宣传墙面装 饰板 1.0cmPVC+亚克 力UV面板+雕刻 1.3*1.8M |  | m2 | 2.34
23 | 01BC01011001 | 风险分布示意图 | 1.1.0cmPVC+亚克力UV面板+雕刻 1.2*1..6M | m2 | 1.92
-1 | bc | 1.0cmPVC+亚克 力UV面板+雕刻 1.2*1..6M |  | m2 | 1.92
24 | 01BC01012001 | 走廊文明标语 | 1.1.0cmPVC+亚克力UV面板+雕刻 0.6*1.6M | 个 | 4
-1 | bc | 1.0cmPVC+亚克 力UV面板+雕刻 0.6*1.6M |  | 个 | 4
小 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_安装单位工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
一 | 电气工程
1 | 30412004001 | 装饰灯 | 1.嵌入式led筒灯直径13cm | 套 | 20
-1 | 30414163换1 | 嵌入式led筒灯 直径13cm |  | 套 | 20
2 | 30412004002 | 装饰灯 | 1.电视墙灯带：24v120珠5000k | 套 | 12
-1 | 30414137换1 | 电视墙灯带： 24v120珠5000k |  | m | 12
3 | bc001 | 水电改造线路铺 设 | 1.水电改造线路铺设6.92*7.2M | ㎡ | 49.8
-1 | bc | 水电改造线路铺 设6.92*7.2M |  | ㎡ | 49.8
4 | bc002 | 网络改造铺设 | 1.无线路由器+水晶头+高清线铺 设 | 项 | 1
-1 | bc | 无线路由器+水 晶头+高清线铺 设 |  | 项 | 1
5 | bc003 | 会议室电路线路 灯光改造 | 1.会议室电路线路灯光改造 | 项 | 1
-1 | bc | 会议室电路线路 灯光改造 |  | 项 | 1
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
一 | 装饰工程
1 | 11302001001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶软膜 | m2 | 46.2
-1 | 10113213 | 软膜吊顶 (矩形 ) |  | m2 | 31.29
-2 | 10113212 | 软膜吊顶 (弧拱 形) |  | m2 | 14.91
2 | 11302001002 | 天棚吊顶 | 1.装配式U型轻钢（不上人型） (面层规格(600mm×600mm) 跌级 ) 2.阻燃板天棚基层 3.石膏板天棚面层 (安在U形轻 钢龙骨上) 4.乳胶漆腻子两遍+面漆一遍 | m2 | 89.93
-1 | 10113020 | 装配式U型轻钢 （不上人型） (面层规格 (600mm× 600mm) 跌级) |  | m2 | 74.25
-2 | 10113069换1 | 阻燃板天棚基层 |  | m2 | 15.684
-3 | 10113085换1 | 石膏板天棚面层 (安在U形轻钢 龙骨上) |  | m2 | 74.25
-4 | 10114134换1 | 乳胶漆 (室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 89.93
3 | 01BC01004001 | 文化墙“牢记使 命、鉴定信念、 艰苦奋斗、精神 传承” | 1.文化墙“牢记使命、鉴定信念 、艰苦奋斗、精神传承” | m2 | 14.58
-1 | bc04 | 文化墙“牢记使 命、鉴定信念、 艰苦奋斗、精神 传承” |  | m2 | 14.58
4 | 11501006002 | 书柜 | 1.柜类、货架(附墙书柜) | m | 1.6
-1 | 10115012 | 柜类、货架(附 墙书柜) |  | m | 1.6
5 | 10801002002 | 木质门（带门套 ） | 1.成品木门框安装 2.成品实木木门扇安装 3.门吸 | 樘 | 1
-1 | 10108003 | 成品木门框安装 |  | m | 6.9
-2 | 10108002 | 成品实木木门扇 安装 |  | m2 | 4.05
-3 | 10108108 | 门吸 |  | 个 | 1
6 | 01BC01004002 | 党建文化墙宣绒 布水晶字等 | 1.党建文化墙宣绒布水晶字等 | m2 | 16.82
-1 | bc04 | 党建文化墙宣绒 布水晶字等 |  | m2 | 16.82
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
7 | 11207001006 | 墙面装饰板 | 电视背景墙 1.木龙骨断面24cm2 (双向平均 中距30cm) 2.胶合板基层 3.石膏板墙面 | m2 | 16.72
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 16.72
-2 | 10112216换4 | 胶合板基层 |  | m2 | 16.72
-3 | 10112230换4 | 石膏板墙面 |  | m2 | 16.72
8 | 11207001007 | 墙面装饰板 | 党建文化墙 1.木龙骨断面24cm2 (双向平均 中距30cm) 2.胶合板基层 3.石膏板墙面 | m2 | 16.72
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 16.72
-2 | 10112216换5 | 胶合板基层 |  | m2 | 16.72
-3 | 10112230换5 | 石膏板墙面 |  | m2 | 16.72
9 | 11407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆，两遍腻子+一遍漆 | m2 | 0
-1 | 10114133换2 | 乳胶漆 (室内 墙面 二遍) |  | m2 | 0
10 | 01BC01013001 | 原茶水台（含垃 圾清运） | 1.原茶水台（含垃圾清运） | 项 | 1
-1 | bc | 原茶水台（含垃 圾清运） |  | 项 | 1
11 | 01BC010014001 | 封门、封窗户（ 切砖） | 1.封门、封窗户（切砖） | 项 | 0
-1 | bc | 封门、封窗户（ 切砖） |  | 项 | 0
12 | 01BC01015001 | 可移动矮柜（含 柜门） | 1.可移动矮柜（含柜门） | 组 | 3
-1 | bc | 可移动矮柜（含 柜门） |  | 组 | 3
13 | 11103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.塑胶地板 | m2 | 82.17
-1 | bc | 塑胶地板 |  | m2 | 82.17
14 | 11105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.塑料板踢脚线 | m | 34
-1 | 10111075换2 | 塑料板踢脚线 |  | m | 34
15 | 11501009001 | 厨房低柜 | 1.柜类、货架(厨房矮柜 大理石 台面) | m2 | 0.81
-1 | 10115015 | 柜类、货架(厨 房矮柜 大理石 台面) |  | m2 | 0.81
16 | 01BC01016001 | 书屋木作造型 | 12mm木龙骨+8mm木工板+石膏板 封面 | m2 | 19.53
-1 | 10112219 | 木龙骨断面 24cm2 (双向平 均中距30cm) |  | m2 | 19.53
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
-2 | 10112217换1 | 细木工板基层 |  | m2 | 19.53
-3 | 10112230 | 石膏板墙面 |  | m2 | 19.53
17 | 01BC01017001 | 办公室隔断 | 1.防火隔墙板 | 项 | 1
-1 | bc | 防火隔墙板 |  | 项 | 1
18 | 10807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗制作 2.铝合金百叶窗安装 | m2 | 60.77
-1 | 10108073 | 铝合金百叶窗制 作 |  | m2 | 60.77
-2 | 10108077 | 铝合金百叶窗安 装 |  | m2 | 60.77
19 | 01BC01018001 | 云霄所菜园围栏 +鸡舍搭建 | 1.云霄所菜园围栏+鸡舍搭建 | 项 | 1
-1 | bc | 云霄所菜园围栏 +鸡舍搭建 |  | 项 | 1
20 | 01BC01019001 | 常山所园区长廊 凉亭清理维护 +重新喷漆 | 1.常山所园区长廊凉亭清理维护 +重新喷漆 | 项 | 1
-1 | bc | 常山所园区长廊 凉亭清理维护 +重新喷漆 |  | 项 | 1
21 | 01BC01020001 | 人员监督台 | 1.1.5cmPVC+亚克力面板UV+亚克 力插槽 15*21 | m2 | 2.4
-1 | bc | 1.5cmPVC+亚克 力面板UV+亚克 力插槽 15*21 |  | m2 | 2.4
22 | 01BC01021001 | 书屋文化墙装饰 板 | 1.学习强国+核心价值观 1.5cmPVC+亚克力面板UV 镀锌板 烤漆 格栅 水晶字雕刻 | m2 | 17.13
-1 | bc21 | 学习强国+核心 价值观 1.5cmPVC+亚克 力面板UV 镀锌 板烤漆 格栅 水晶字雕刻 |  | m2 | 17.13
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_安装单位工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
一 | 电气工程
1 | 30412004003 | 装饰灯 | 1.嵌入式led筒灯直径13cm | 套 | 26
-1 | 30414163换2 | 嵌入式led筒灯 直径13cm |  | 套 | 26
2 | 30412004004 | 装饰灯 | 1.电视墙灯带：24v120珠5000k | 套 | 7
-1 | 30414137换2 | 电视墙灯带： 24v120珠5000k |  | m | 7
3 | bc004 | 水电 | 1.全屋电线+水管改造铺设 | ㎡ | 82.17
-1 | bc | 全屋电线+水管 改造铺设 |  | ㎡ | 82.17
4 | bc005 | 网络改造铺设 | 1.无线路由器+水晶头+高清线铺 设 | 项 | 1
-1 | bc | 无线路由器+水 晶头+高清线铺 设 |  | 项 | 1
5 | 30401002001 | 干式变压器 | 1.门头 户外软膜灯箱 变压器 | 台 | 2
-1 | 30401016 | 门头 户外软膜 灯箱 变压器 |  | 台 | 2
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂列金_暂列金 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
一 | 暂列金
合 计 | [6 empty] | 0

## 表06总价措施项目清单与计价表_17(厦门)
表6
总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  | 0.95
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 108227.8 | 0.87% | 941.45 | 108227.8 | 941.45
2 | 其他总价措施费 | 108227.8 | 0.11% | 118.75 | 108227.8 | 118.75
3 | 建筑工人实名制措施费 | 108227.8 | 0.12% | 130.15 | 108227.8 | 130.15
合 计 |  |  |  | 1190.35 |  | 1190.35
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_安装单位工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 11100.75 | 0.87% | 96.9
2 | 其他总价措施费 | 11100.75 | 0.11% | 12.35
3 | 建筑工人实名制措施费 | 11100.75 | 0.12% | 13.3
合 计 |  |  |  | 122.55
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 172583.65 | 0.87% | 1501.95
2 | 其他总价措施费 | 172583.65 | 0.11% | 190
3 | 建筑工人实名制措施费 | 172583.65 | 0.12% | 207.1
合 计 |  |  |  | 1899.05
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_安装单位工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 |  | 0.87%
2 | 其他总价措施费 |  | 0.11%
3 | 建筑工人实名制措施费 |  | 0.12%
合 计
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金_暂列金 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.58% | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35% | 0
3 | 建筑工人实名制措施费 | 0 | 0.12% | 0
合 计 |  |  |  | 0

## 表07单价措施项目清单与计价表_17(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表 | [7 empty] | 0.95
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 11708001001 | 二次搬运 | 1.搬运运输等 | 项（ 或其 他计 量单 位） | 1
-1 | bc | 搬运运输等 |  | 项（ 或其 他计 量单 位） | 1
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市东山所党建融合室改造_安装单位工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 电气工程
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_装饰单位工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州市常山所党建融合室改造_安装单位工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 电气工程
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) | JSJ005 | 电气设备安装脚 手架搭拆费 |  | 元 | 43.157
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金_暂列金 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 暂列金
合 计 | [6 empty] | 0